PLAN DE FORMATION BAC PRO ELEEC

Période septembre à novembre

Période décembre à février

Période mars à juin

TP série 1

8 semaines 38..40.41.42.43.45.46.47

Synthèse

PPCP (5 heures / semaine) soit 45 heures

9 semaines  49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7

TP série 2

6 semaines 10.11.12.13.14.15

Période CCF1* E32

4 semaines 13.14.15.18

Synthèse

5 thèmes abordés sous forme de projet :

Réception et mise en service d’un équipement

Réalisation d’un coffret d’éclairage

installation alarme technique et communication

motorisation d’un NS100 sur malaxeur et communication

modification espace tertiaire

TP permettant la prise en main des différents équipements et installations.

TP1.1 :prise en main TGBT

TP1.2 : travaux de réalisation (implantation d’une canalisation préfabriquée)

TP1.3 : configuration équipement  tertiaire communicant

TP1.4 : mise en service partielle Systelec et paramétrage démarreur

TP1.5 : mise en service d’un ouvrage selon NF C15- 100 et EN 60 204

TP permettant d’aborder différents points techniques sur les  systèmes et installations

TP2.1 : SLT TT

TP2.2 : automatisme sur convoyeur

TP2.3 : SSI

TP2.4 : Variation de vitesse sur malaxeur

TP2.5 : Mise en service d’un système équipé d’un API (unité de transfert)

TP2.6 : Sécurité des machines sur fardeleuse

Préparation départ PMFP

PLAN DE FORMATION 1ELEEC 2007-2008    8 heures / semaine sur 27 semaines

Effectif du groupe : 11

48

36.37

PFMP1/2

8 semaines

5 mai au 27 juin 2008

Remarque : des travaux pratiques de formation sont proposés par rapport aux supports existants dans l’espace ELEEC (TP1.1, TP1.2 ……), ils sont liés à une activité professionnelle. Les savoirs associés sont repérés.

Exemple : pour le TP1.5 : mise en service d’un ouvrage selon NF C15- 100 et EN 60 204

Savoirs à aborder pour permettre à l’élève de répondre aux exigences du TP :

- S5.1 mise en service d’un ouvrage

- S4.6 représentation des ouvrages et des systèmes

- S6.2 Habilitation électrique

Les compétences visées sont repérées dans le référentiel.

- C2.8 contrôler l’adéquation entre l’installation et les normes

- C2.11 effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection (mesure In et temps de déclenchement)

- C2.10 contrôler le fonctionnement du système

- C2.19 présenter au client le système et son fonctionnement

Période septembre à novembre

Période décembre à février

Période mars à avril

TP série 1 - 1H40 par semaine

6 semaines : 39.40.41.42.  (…)  45.46

Synthèse

et évaluation

TP série 3 - 1H40 par semaine

6 semaines : 10.11.12.13.14.15

TP série 1 « Appareils de mesures »

TP1 : Contrôleur d’isolement sur station de pompage  (M + norme NF C – 15 100)

TD2 : Choix des appareils de mesures IEC 1010

(catalogue constructeur + tableur)

TD3 : L’oscilloscope à mémoire – mode d’emploi

TP4 : L’appel de courant  (Pince ampèremétrique analogique + oscilloscope à mémoire)

TD5 : Valeur moyenne, Valeur efficace RMS, TRMS (oscillogrammes + calculs)

TP6 : Le fil pilote (sonde différentielle + oscilloscope sur convecteur piloté)

47.48

36

PFMP1/2

8 semaines

37.38

49.50.51

Révision

TP série 2 « Mise en oeuvre »

TP1 : Le moteur monophasé (mise en œuvre avec fils volant, 2 sens de rotation)

TD2 : Le réseau triphasé (équations U et V  avec  graphisme sur tableur)

TP3 : Raccordement d’un variateur de vitesse (sous-système ATV)

TP4 : Raccordement d’un démarreur électronique (sous-système Altivar)

TD5 : Le VDI (Dossier Legrand VDI – normes)

TD6 : L’électrothermie (Dossier – normes)

TP série 2 - 1H40 par semaine

6 semaines : 2.3.4.5.6

7

Synthèse

et évaluation

18

(…)

TP série 3 « l’électronique de puissance »

TP1 : Les ponts redresseur (fils volant + modules + tableau normatif)

TD2 : L’électronique de puissance ( extrait de sujet d’examen)

TP3 : Gradateur appliqué au démarreur électronique (oscillo. à mémoire + sonde diff.)

TP4 : Gradateur appliqué au variateur de lumière (système tertiaire : oscillo. + sonde diff.)

TD5 : Gradateur appliqué à l’électrothermie  (Dossier : train d’onde / angle de phase)

TP6 : Redresseur / onduleur appliqué au variateur de vitesse (oscillo. + sonde diff.)

Synthèse

PLAN DE FORMATION 1ELEEC      3H40 / semaine sur 27 semaines

| # Savoirs abordés | Cours + exo. (1H50 /sem.) TP, TD | # Evaluation | Savoirs abordés | Cours + exo. (1H50 /sem.) TP, TD | Evaluation | Savoirs abordés | Cours + exo. (1H50 /sem.) TP, TD | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0.1 en Courant Continu * Lois :  d’Ohm  de l’énergie et puissance  des nœuds  des mailles Structure :  Association de résistances S0.2 en Courant Alternatif * Lois :  Grandeurs f, , , T  valeur maximale, efficace et moyenne S0.4 Appareils de mesures - multimètre :  TRMS - Oscilloscope :  à entrée différentielle  analogique  numérique  à mémoire - Pince multifonction S7.1 Outil informatique - tableur (Calculs) | Révision (TD) Cours + exercices + TD5 Cours + exercices + TP1,TD2, TD3,TP4,TP6 TD2 | Auto - bilan Evaluation 1 (intermédiaire) Evaluation 2 (finale) Evaluation sur compte rendu de TP + Evaluation après la synthèse | S0.2 en Courant Alternatif Monophasé et triphasé * Lois :  Grandeurs U, I , V, J  Puissance apparente, active et réactive * Structure :  Impédance et relation u = f(i) des trois dipôles élémentaires. Association des dipôles élémentaires. * Structure triphasé :  Montage équilibré. S0.6 Cohabitation courant fort / courant faible. Nature et origine des perturbations. S2.1 moteur monophasé asynchrone S2.2 Electrothermie S7.1 Outil informatique - tableur (Calculs et graphiques) | Cours + exercices Cours + exercices Cours + exercices +TD2 TD5 TP1 TD6 TD2 | Evaluation 1 Evaluation 1 Evaluation sur compte rendu de TP + Evaluation après la synthèse | S0.5 Modulation de l’énergie : * Modulateurs :  Gradateur  Hacheur  Onduleur  Redresseur : - mono et tri, - pont simple et mixte, non - commandé et commandé - débit sur charge résistive. S3.2 Modulation :  Convertisseur AC / AC  Convertisseur AC / DC  Convertisseur DC / AC | Cours + exercices +TP1 , TD2 Cours + exercices + TP3 , TP4 , TD5 , TP6 | Evaluation 1 Evaluation 2 Evaluation sur compte rendu de TP + Evaluation après la synthèse Tâche 2 BR |

Période septembre à novembre

TP série1   8 semaines 38..40.41.42.43.45.46.47

TP1.1 : prise en main TGBT ; TP1.2 : travaux de réalisation (implantation d’une canalisation préfabriquée) ; TP1.3 : configuration équipement  tertiaire communicant ; TP1.4 : mise en service partielle Systelec et paramétrage démarreur ; TP1.5 : mise en service d’un ouvrage selon NF C15- 100 et EN 60 204

36.37

48

Synthèse

49      PPCP

| Savoirs abordés | TP, cours, TD | Support | Compétences visées | Evaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1. distribution de l’énergie S1.4 réseaux basse tension | TP1.2 : travaux de réalisation (implantation d’une canalisation préfabriquée) | Départ Q2 du TGBT alimentation du canalis zone de production | C1.3 décoder les documents techniques C2.1 traduire en solutions techniques les besoins du client C3.1 Argumenter les solutions retenues C2.4 implanter les constituants C2.10 contrôler le fonctionnement de l’installation |  |
| S4. Communication et traitement de l’information S4.1automatisme programmable S4.6 représentation des ouvrages et des systèmes Schéma électrique, SADT, GR7, GEMMA S4.8 automatisme du bâtiment | Cours AUT1, AUT2, AUT3 TD SCH1 identification matériel, lecture schéma TD1: s’informer sur le TSX37 config, adressage, raccordement E/S TD2: Utiliser le bloc visu TD3: programmer en Ladder TD4: programmer en GR7, gestion des GR7 TP1.3 configuration installation communicante. Tebis TS …………… | Dossier technique malaxeur TSX37 didactisé Espace tertiaire | C2.7 configurer les constituants de l’installation C2.10 contrôler le fonctionnement de l’installation 2.19 présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement | AUT1 AUT2 AUT3 |
| S5. Mise en service, maintenance S5.1 mise en service d’un ouvrage | TP1.4 Mise en service d’un équipement et paramétrage démarreur TP1.1 : prise en main TGBT TP1.5 Mise en service d’un ouvrage………………………………... Synthèse « TP mise en service » | Système Systelec TGBT Système Malaxeur | C2.7 configurer un démarreur C2.10 contrôler le fonctionnement du système C1.3 décoder les documents techniques C2.10 contrôler le fonctionnement de l’installation C2.2 compléter les schémas C2.4 - C2.6 implanter le matériel, connecter C2.12 Modifier le dossier technique conformément au travail exécuté. 2.19 présenter au client le système et son fonctionnement C2.8 contrôler l’adéquation entre l’installation et les normes C2.11 effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection (mesure In et temps de déclenchement) C2.10 contrôler le fonctionnement du système 2.19 présenter au client le système et son fonctionnement |  |
| S6. Qualité, sécurité et réglementation S6.2 Habilitation électrique | Cours théorique | Habilec5, CATV2, diaporama, vidéo, mise en situation sur équipement ou installation |  | Test de validation théorique |

Période décembre à février

4 thèmes abordés sous forme de projet :

- Réception et mise en service d’un équipement

- Réalisation d’un coffret d’éclairage

- installation alarme technique et communication

- motorisation d’un NS100 sur malaxeur et communication

- modification espace tertiaire

PPCP (5 heures / semaine) soit 45  heures

9 semaines 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7

| Savoirs abordés | TP, cours, TD | Support | Compétences visées | Evaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.distribution de l’énergie S1.3 les SLT S4. Communication et traitement de l’information S4.5 acquisition de données S4.1- S4.6 S2.3 Eclairagisme S4.8 automatisme du bâtiment Alarme technique, domotique, SSI S5.1 mise en service | Cours SLT TT, TN, IT TD SLT Cours Capteurs TD choix d’un capteur motorisation d’un NS100 sur malaxeur et communication ……… Réalisation de l’éclairage de la zone stockage installation alarme technique ………………………………………….. modification espace tertiaire Réception et mise en service fardeleuse ………………………. | Maquette SLT MG Malaxeur Zone stockage local technique, Accueil, TGBT espace tertiaire Fardeleuse | Compétences communes à chaque thème C1.3 décoder les documents techniques C2.1 traduire en solutions techniques les besoins du client C3.1 Argumenter les solutions retenues C2.2 compléter les schémas C2.4 implanter les constituants C2.7 configurer les éléments de l’installation C2.10 contrôler le fonctionnement de l’installation C2.12 modifier le dossier technique conformément au travail exécuté | SLT 1 AUT 4 AUT5** Evaluation PPCP |
| S5. Mise en service, maintenance S5.2 maintenance (mise en conformité) | Cours SCH2 sécurité des machines (circuit de commande sur machine dangereuse) TD relais de sécurité (redondance, auto contrôle) | Système fardeleuse |  | SCH2 sécurité machine |
| S6. Qualité, sécurité et réglementation S6.3 prévention des risques professionnels | cours | CD ROM PPSPS | C1.7 identifier la nature des activités à mener C5.2 établir la liste des équipements de sécurité nécessaires à l’intervention |  |
| S7. technique de communication et de gestion S7.7 Préparation à la rédaction d’un rapport de synthèse, préparation à l’oral en relation avec le prof de français et de gestion. |  | Thèmes choisis : Les 4 thèmes du PPCP | C2.19 présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement C3.1 Argumenter les solutions retenues C4.1 présenter au client les possibilités d’évolution de son installation | Evaluation PPCP, rapport et soutenance orale |

**Travaux évalués individuellement pendant la période PPCP

Période de mars à juin

Préparation

PFMP

Période CCF1* E32  4 semaines 13.14.15.18

PFMP1/2

8 semaines du 5 mai 2007 au 27 juin 2008

TP série 2

6 semaines 10.11.12.13.14.15

synthèse

TP permettant d’aborder différents points techniques sur les  systèmes et installations

TP2.1 : SLT TT

TP2.2 : automatisme sur convoyeur

TP2.3 : SSI

TP2.4 : Variation de vitesse sur malaxeur

TP2.5 : Mise en service d’un système équipé d’un API (unité de transfert)

TP2.6 : Sécurité des machines sur fardeleuse

| Savoirs abordés | TP, cours, TD | Support | Compétences visées | Evaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.distribution de l’énergie S1.3 les SLT en BTA S6. qualité, sécurité et réglementation S6.4 Textes et règlements | TP 2.1 SLT TT …………………………………………………………….. | Maquette SLT MG | C2.11 effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection (mesure In et temps de déclenchement) | SLT2 |
| S4. Communication et traitement de l’information S4.1 automatisme S4.8 automatisme du bâtiment Alarme incendie | TP2.2 automatisme sur convoyeur Cours SSI TP 2.3 Alarme incendie …………………………………………………... | convoyeur SSI implanté dans l’espace ELEEC | C2.7 configurer C3.5 Modifier C1.3 décoder les documents techniques C2.2 compléter les schémas C2.4 implanter les constituants C2.6 Connecter les différents types de conducteurs utilisés en alarme incendie C2.10 contrôler le fonctionnement de l’installation |  |
| S3. commande de l’énergie S3.2 modulation du flux énergétique | TP2.4 Variation de vitesse sur malaxeur | Système malaxeur | C1.3 décoder les documents techniques C2.7 configurer le convertisseur C2.10 contrôler le fonctionnement du système |  |
| S5. Mise en service, maintenance S5.1 mise en service d’un ouvrage S5.2 maintenance (mise en conformité) | TP2.5 Mise en service d’un système équipé d’un API (unité de transfert) TP2.6 Sécurité des machines ………………………………………….. | Système unité de transfert Système module de transport | C2.10 contrôler le fonctionnement du système C2.19 présenter au client le système et son fonctionnement C2.1 traduire en solution technique les besoins du client C2.2 compléter les schémas | CCF 1 E3.2* Tâche 1 BR au cours du CCF1 |

* Tous les élèves ont réalisé une mise en service complète sur un équipement représentatif avec utilisation d’un contrôleur d’installation lors d’un TP ainsi qu’une mise en service partielle sur un autre système avec présence d’un automate, une synthèse a été faite.

Période septembre à novembre

Période décembre à février

Période mars à juin

TP série1

6 semaines 37. 38.39.40.41.42

Synthèse

TP série 2

6 semaines 4.5.6.7.10.11

Synthèse

TP et TD mobilisant les savoirs :

S1.1 Réseaux HT

S1.2 Transformateur HTA/BTA

S1.3 schéma de liaison à la terre

S1.4 réseaux basse tension

S3.2 modulation du flux d’énergie

TP1.1 HTA

TP1.2 et TP1.2 bis DDR

TP1.3 SLT

TP1.4 prise en main TGBT

TP1.5 variation de vitesse

Connaissances + approfondies pour pouvoir intervenir sur les systèmes (interventions de dépannage)

TP2.1 SLT TN, IT

TP2.2 variation de vitesse (sortie analogique)

TP2.3 régulation de température*

TP2.4 régulation de pression*

TP2.5 maintenance sur fardeleuse

TP2.6 Maintenance sur TGBT

TD Ecodial ; TD motorisation

*Intervention de maintenance sur TP 2.3 et 2.4

PLAN DE FORMATION T ELEEC    11h30 /semaine sur 27 semaines

PFMP2/2 E31

8 semaines 46.47.48.49.50.51. 2. 3

PPCP

8 semaines 48,49,50.1.2.3.4.5

Du 12 novembre au 18 janvier

Présentation orale dossier de synthèse

21

43

TP visant plus particulièrement des réglages, du paramétrage et des modifications

TP3.1 modification installation d’éclairage

TP3.2 Modification sur TGBT

TP3.3 modification sur malaxeur

TP3.4 relèvement facteur de puissance sur station de pompage

TP3.5 modification sur fardeleuse

TD1 ;TD2 *

TP série 3

6 semaines 13.14.15.18.19.20

36

synthèse

Epreuve E2

12

Bac blanc

Période CCF2* E33

4 semaines  13.14.15.18

Période CCF3**E34

3 semaines22.23.24

* Tous les élèves ont réalisé une maintenance corrective sur chacun des systèmes. Le CCF mobilise 2 systèmes (2 élèves en CCF), il est prévu 2 TD en plus  pendant cette période.

** Les élèves ont procédé à des réglages, du paramétrage et des modifications au cours des différents TP proposés tout au long de l’année.

Période septembre à novembre

TP série1

6 semaines 36.37. 38.39.40.41

TP1.1 HTA ; TP1.2 DDR ; TP1.3 SLT ; TP1.4 maintenance ; TP1.5 variation de vitesse

42

Synthèse

PFMP 2/2

12 nov au 18 jan

35

| Savoirs abordés | TP, cours, TD | Support | Compétences visées | Evaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.distribution de l’énergie S1.1 Réseaux HT S1.2 Transformateur HTA/BTA S0.3 machines électromagnétiques -transformateur S1.4 réseaux basse tension - Dimensionnement des éléments du réseau - Appareils de protection - canalisations S1.5 Gestion de l’énergie - Tarification - Asservissement tarifaire | cours HTA1, HTA2 TD HTA1,TD HTA2, identifier les différents types de distribution HTA, choix des cellules HTA TP1.1 HTA ………………………………………………………………… cours BT2, BT3, BT4, BT5 TD BT1 TD BT2 TD BT3 TD BT4 TP1.2 DDR : étude technologique appareils de protection des installations et des personnes, TP1.2 bis remplacement commande manuelle par commande motorisée sur disjoncteur (travail d’étude uniquement) TP1.3 SLT (étude de la sélectivité des DDR) ………………………. | didacticiel HTA système malaxeur logiciel Ecodial MG Maquette SLT MG | C1.3 Décoder les schémas de distribution HTA C3.1 Argumenter les solutions retenues C1.3 décoder les documents techniques C3.1 Argumenter les solutions retenues C2.7 configurer les constituants de l’installation (DDR) C2.8 contrôler l’adéquation entre l’installation et les normes C2.11 effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection (mesure In et temps de déclenchement) | HTA BT1 BT2 |
| S2. utilisation de l’énergie S2.1 machines électromagnétiques | Cours, TD1, TD2 |  |  | ME1 ;ME2 |
| S0.5 Conversion de signaux et modulation de l’énergie S3. commande de l’énergie S3.1 Interruption en tout ou rien S3.2 modulation du flux d’énergie | cours, TD cours, TD choix de contacteur cours, TD Altistart (remplacement démarreur étoile triangle par un démarreur électronique, recherche de schéma, choix de matériels) TP1.5 variation de vitesse ……………………………………………… Raccorder le convertisseur, configurer et paramétrer conformément au cahier des charges, effectuer des relevés. | Sous système ATV28 didactisé | C2.2 compléter les schémas C2.7 configurer un convertisseur C2.9 Vérifier les grandeurs caractéristiques (allure de Umoteur, Imoteur) | CONV |

Période décembre à février

PFMP 2/2

12 novembre au 18 janvier

TP série2 : 6 semaines 4.5.6.7

TP2.1 SLT TN, IT; TP2.2 variation de vitesse; TP2.3 régulation de température ; TP2.4 régulation de pression; TP2.5 maintenance fardeleuse ; TD Ecodial, TD motorisation

18 janvier

Connaissances + approfondies pour pouvoir intervenir sur les systèmes (interventions de dépannage)

| Savoirs abordés | TP, cours, TD | Support | Compétences visées | Evaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.distribution de l’énergie S1.4 réseaux basse tension - Sélectivité des appareils …………………………………… | cours BT6, BT7 TD BT5 TD BT6 TP2.1 SLT TN, IT…………………………… Utilisation logiciel de calcul d’installation BT | Maquette SLT MG Ecodial | C3.1 Argumenter les solutions retenues C2.7 configurer les constituants de l’installation (CPI) C2.8 contrôler l’adéquation entre l’installation et les normes C2.11 effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection | BT3, BT4 |
| S4. communication et traitement de l’information S4.2 réseau de terrain ……………………………………… S4.3 Nature de l’information Numération …………………………………………………… Principe de conversion analogique/numérique ……………. S4.4 traitement de l’information Système en boucle ouverte ou fermée …………………….. | Cours réseau ASI, principe ……………….. cours TD TP2.2 variation de vitesse (Raccorder le convertisseur et l’automate, configurer et paramétrer conformément au cahier des charges, effectuer des relevés. Cours reg, TD reg (enceinte climatique) TP2.3 régulation de température ………… Mettre en service un système régulé en température, contrôler les paramètres TP2.4 régulation de pression …………… Mettre en service un système régulé en pression, contrôler les paramètres | fardeleuse Sous système ATV28 didactisé + automate équipé d’une carte de sortie analogique Malaxeur Station de pompage (Systelec) | C2.7 configurer les constituants C2.2 compléter les schémas de raccordement C2.7 configurer le convertisseur C1.3 Décoder les schémas de l’enceinte climatique C2.7 configurer le régulateur C2.10 contrôler le fonctionnement de l’équipement C2.7 configurer le convertisseur C2.10 contrôler le fonctionnement de l’équipement | A/N |
| S2. utilisation de l’énergie S2.4 pneumatique …………………………………………….. | cours, TD choix d’un vérin ………………… | fardeleuse | C1.3 décoder les schémas pneumatiques C2.10 contrôler le fonctionnement de l’équipement |  |
| S5. mise en service-maintenance S5.2 maintenance …………………………………………….. | Cours sur la fonction maintenance TP2.5 maintenance fardeleuse …………. | Fardeleuse | C1.2 recueillir info pour conduire opération de maintenance C1.7 identifier la nature des activités C2.14 et C2.15 identifier l’élément défectueux et le remplacer C2.16 rétablir les énergies C4.7 rendre compte de l’intervention de maintenance |  |

Période mars à juin

synthèse

21

Période CCF3** E34

3 semaines 22.23.24

TP série 3                         6 semaines 13.14.15.18.19.20

TP3.1 modification installation d’éclairage ; TP3.2 modification sur TGBT ; TP3.3 modification sur malaxeur   ; TP3.4 Modification station de pompage ; TP3.5  modification sur fardeleuse

10.11

Présentation orale

dossier de synthèse

12

Synthèse TP

Bac blanc

Période CCF2* E33

4 semaines 13.14.15.18

Cours et révisions

Epreuve E2

TP visant plus particulièrement des réglages, du paramétrage et des modifications

| Savoirs abordés | Cours, TP | support | Compétences visées | Evaluations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2. utilisation de l’énergie S2.3 éclairagisme | Cours Ecl TD1 Ecl projet d’éclairage TP3.1 modification installation d’éclairage | Logiciel de calcul Ecl Espace tertiaire | C2.1 traduire en solutions techniques les besoins du client C2.4 implanter les constituants C2.6 Connecter les conducteurs C2.10 contrôler le fonctionnement de l’installation | ECL |
| S4. communication et traitement de l’information S4.5 acquisition de données - Capteurs et détecteurs…………………………………… S4.8 automatisme du bâtiment ………………………….. | cours codeurs, TD choix d’un codeur TP3.2 modification sur TGBT | TGBT | C2.1 traduire en solutions techniques les besoins du client C2.2 compléter les schémas | Codeurs |
| S1. Distribution de l’énergie S1.5 Gestion de l’énergie …………………………………. | TP3.3 modification sur malaxeur mise en place d’une commande motorisée sur disjoncteur et possibilité de commande à distance via le réseau Ethernet TP3.4 Modification station de pompage amélioration du facteur de puissance (relais varmétrique) | Malaxeur Station de pompage (Systelec) | C2.4 implanter la commande motorisée C2.6 Connecter les conducteurs C2.7 configurer l’équipement C2.10 contrôler le fonctionnement de léquipement C2.7 configurer le relais varmétrique C2.10 contrôler le fonctionnement de l’équipement |  |
| S3. commande de l’énergie S.3.2 Modulation du flux d’énergie ………………………. S0.6 Compatibilité électromagnétique | TP3.5 modification sur fardeleuse Mise en place d’un convertisseur sur tapis d’amenée produit | fardeleuse | C2.4 implanter le convertisseur (CEM) C2.6 Connecter les conducteurs (CEM) C2.7 configurer le convertisseur C2.10 contrôler le fonctionnement de l’équipement |  |
| S6.1 la démarche qualité | cours mise en place d’une démarche qualité dans l’espace ELEEC |  |  |  |