## Contrôle en cours de formation

Baccalauréat professionnel

Electrotechnique, énergie, équipements communicants

###### FICHES

D’ANALYSE

Sous épreuves E32 – E33 – E34

L’annexe IV de l’arrêté de création du baccalauréat professionnel Electrotechnique énergie et équipements communicants précise que pour chaque sous épreuve, la fiche d’analyse est transmise au jury, accompagné de la proposition de notes

Nom :

Prénom :

SOMMAIRE

| SOMMAIRE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fiche d’évaluation de la sous – épreuves E32 Mise en service d’un ouvrage | page | 3 |
| Fiche d’évaluation de la sous – épreuve E 33 Maintenance d’un ouvrage | page | 4 |
| Fiche d’évaluation de la sous épreuves E 34 Réglage, paramétrages, contrôle, modification liés au champ d’application | Page | 5 |

| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-2 : mise en service d'un ouvrage Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Entourer dans la colonne A (acquis) ou B (non acquis), le positionnement du candidat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  | Critères de réussite ( les critères d’évaluation cochés sont imposés) | Évaluation |  |
|  |  |  | Acquis | Non acquis |
| C2.8 : Contrôler l’adéquation entre la réalisation et : - le cahier des charges. - Les normes en vigueur. C2.11 : Effectuer les mesures confirmant l’efficacité des moyens de protection des personnes. - . | - Vérifier visuellement la conformité de l’installation. - Vérifier la qualité d’exécution de l’ouvrage : connexions… | - Les contrôles d’exécution permettent de garantir la conformité de la réalisation : |  |  |
|  |  | - - L’inspection visuelle des coffrets est réalisée d’après la norme EN 60 204 | 1 | 1 |
|  |  | - - L’inspection visuelle des ouvrages (connexions, cheminement des canalisations, adéquations composants de protection/schéma) est réalisée d’après la norme C15-100. | 1 | 1 |
|  | - Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension. | - - Les réglages préalables à la mise sous tension sont conformes aux prescriptions du dossier technique et du CCTP. | 2 | 2 |
|  | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes. | - Les éléments concernant la sécurité des personnes sont contrôlés par des mesures : |  |  |
|  |  | - - de résistance de boucle de masse. | 1 | 1 |
|  |  | - -- des courants et temps de déclenchement des DDR | 1 | 1 |
|  |  | - - de continuité des conducteurs de protection | 1 | 1 |
|  |  | - - d’isolement | 1 | 1 |
|  |  | - - L’évaluation des résultats des mesures est exprimée par rapport aux valeurs normatives attendues. | 2 | 2 |
| - C2.10 : Contrôler le fonctionnement de l’installation | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage dans le respect des contraintes imposées par le cahier des charges. | - - Les paramètres fonctionnels de l’ouvrage sont conformes au cahier des charges. | 2 | 2 |
| - C2-19 : Présenter au client l’ouvrage et son fonctionnement. | - Livrer l’ouvrage au client. | - - En mettant en fonctionnement l’ouvrage, les démonstrations et les explications fournies permettent au client de l’utiliser conformément au cahier des charges. | 2 | 2 |
|  |  | - - Le rapport de mise en service met en évidence les conformités ou non-conformités de l’ouvrage par rapport au cahier des charges et aux normes. | 3 | 3 |
|  |  | TOTAL DES POINTS DANS CHAQUE COLONNE (A et B) | A= | B= |
|  |  | note = A× 20A+B | Note = |  |
|  |  | Respect des règles liées à l’habilitation, (voisinage, consignations partielles ou totales, utilisation des EPI à bon escient). si non respect -2pts. | Oui 0 pts | Non -2pts |
|  |  | Note retenue sur 20pts |  |  |

| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-3 : maintenance d'un ouvrage Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 3 Heures Entourer dans la colonne A (acquis) ou B (non acquis), le positionnement du candidat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  | Critères de réussite ( les critères d’évaluation cochés sont imposés) | Évaluation |  |
|  |  |  | Acquis | Non acquis |
|  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |
| - C1.2 : Recueillir auprès de l’utilisateur les informations nécessaires pour conduire une opération de maintenance. | - Constater le dysfonctionnement. - Émettre les hypothèses relatives au dysfonctionnement. | - - Les informations recueillies sont analysées. | 1 | 1 |
|  |  | - - Une opération de maintenance cohérente est proposée. | 3 | 3 |
| C2.14 : Identifier le (ou les) élément(s) défectueux lors d’une intervention de maintenance corrective (curative ou palliative). | - Vérifier les hypothèses émises. | - - Les éléments défectueux sont identifiés après : constatation, analyse et interprétation, contrôle, localisation, vérification. | 3 | 3 |
| C5.3 S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outillage, des appareils de mesurage et de contrôle et des équipements de protection collectifs. |  | - Les matériels éventuellement indisponibles sont identifiés. | 1 | 1 |
| C2.15 : Remplacer les éléments défectueux. | - Effectuer la remise en état de l’ouvrage. | - - Les éléments sont remplacés dans le respect des procédures. | 3 | 3 |
| C2.16 : Rétablir la ou les énergies sur l’ouvrage suite à une opération de maintenance. | - Remettre l’ouvrage en fonctionnement et vérifier son bon fonctionnement. | - - La remise en énergie est effectuée dans le respect des procédures de sécurité. | 1 | 1 |
| - C4.7 : Rendre compte par écrit et par oral d’une intervention de maintenance. | - Rédiger un compte-rendu d’intervention. | - - Les opérations effectuées sont explicitées à l’utilisateur (et) ou à la hiérarchie. | 3 | 3 |
|  |  | - Le dossier de l’ouvrage ou l’historique des pannes est complété. | 1 | 1 |
|  |  | TOTAL DES POINTS DANS CHAQUE COLONNE (A et B) | A= | B= |
|  |  | note = A× 20A+B | Note = |  |
|  |  | Respect des règles liées à l’habilitation, (voisinage, consignations partielles ou totales, utilisation des EPI à bon escient). si non respect -4pts. | Oui 0 pts | Non -4pts |
|  |  | Note retenue sur 20pts |  |  |

| FICHE D’ÉVALUATION SOUS ÉPREUVE E3-4 : Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application Ouvrage support d’activité : Date : Durée : 4 Heures Entourer dans la colonne A (acquis) ou B (non acquis), le positionnement du candidat. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Compétences attendues (Rappel règlement d’examen) |  | Critères de réussite ( les critères d’évaluation cochés sont imposés) | Évaluation |  |  |
|  |  |  | Acquis | Non acquis |  |
|  |  | - L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en : |  |  |  |
| - C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation |  | - - Prise en compte des nouvelles contraintes du cahier des charges (reformalisation) | 1 | 1 |  |
| - C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir. | - Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage | - -La proposition de modification ou d’amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, voir chiffrée. | 2 | 2 |  |
|  |  | - - La proposition de modification ou d’amélioration respecte les contraintes du dossier technique. | 3 | 3 |  |
|  | - Réaliser la modification sur l’application terminale | - - La modification de l’installation correspond à la proposition. | 2 | 2 |  |
|  |  | - - La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité. | 2 | 2 |  |
|  |  | - - La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité. | 2 | 2 |  |
| C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage. | - Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension. - Les contrôles se limiteront à la modification. - Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage. - Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage. | - - Les mesureurs sont adaptés. | 1 |  | 1 |
|  |  | - - Les résultats sont correctement interprétés. | 1 |  | 1 |
|  |  | - - Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné. | 1 |  | 1 |
| .C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage. | - Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage ou l’application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges.. | - - Certains paramètres de configuration sont prédéterminés. | 2 | 2 |  |
|  |  | - - La configuration répond aux exigences fonctionnelles. | 2 | 2 |  |
| C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté. |  | - - Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation. | 4 | 4 |  |
| C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation |  | - - Les informations sont compréhensibles et vont permettre l’exploitation de l’équipement par l’utilisateur. | 1 | 1 |  |
|  |  | TOTAL DES POINTS DANS CHAQUE COLONNE (A et B) | A= | B= |  |
|  |  | note = A× 20A+B | Note = |  |  |
|  |  | Respect des règles liées à l’habilitation, (voisinage, consignations partielles ou totales, utilisation des EPI à bon escient). si non respect -3pts. | Oui 0 pts | Non -3pts |  |
|  |  | Note retenue sur 20pts |  |  |  |