Proposition d’activités lors des PFMP (Stages) pour un élève de seconde en Bac Pro TISEC

Activités possibles, sur le chantier, en fonction des taches définies dans le référentiel du diplôme Bac Pro TISEC et degré d’autonomie possible de l’élève de seconde en fonction des taches du référentiel :

| # Seul |  | # Avec le tuteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches du référentiel | Exemple activités sur le chantier | Tâches du référentiel | Exemple activités sur le chantier |
| •T1.1 Prendre connaissance du dossier (chantier, CCTP, demande client…) | Lecture de la demande client, des plans de l’installation. | •T2.4 Façonner les réseaux sur le chantier ou à l’atelier | Façonnage des réseaux en fonction de la demande du tuteur. |
| •T1.2 Reconnaître le site et ses contraintes. | Repérage des éléments technique, prise de photo numérique, constitution d’un dossier sur le chantier. | •T2.5 Assembler et raccorder tout ou partie d’une installation. | Connecter le réseau fluidique aux équipements en fonction de la demande du tuteur. |
| •T1.3 Effectuer un relevé, un état des lieux | Mesurage, effectuer un métré, un listing de matériel et matériaux pour effectuer le chantier | •T3.1 Effectuer les essais d’étanchéité et intervenir | Effectuer la mise en eau d’une installation et effectuer les réparations nécessaires |
| •T2.1 Réceptionner et contrôler les matériels, matériaux | Vérifier la compatibilité du matériel reçu et de la commande | •T3.3 Procéder au pré-réglage de l’installation | Effectuer les préréglages d’une régulation, d’un brûleur etc… |
| •T2.2 Implanter et fixer des équipements et leurs accessoires. | Tracer, fixer les équipements hydrauliques et électriques | •T3.4 Mettre en service l’ensemble des équipements | Effectuer les réglages d’un thermostat et d’une régulation complète, effectuer le réglage et le contrôle de combustion d’un brûleur, effectuer la mise en service d’une pompe à chaleur ou d’une centrale traitement d’air |
| •T2.3 Repérer et tracer les différents réseaux | Identifier le réseau existant, en faire un plan à main levée. Tracer les réseaux. | •T3.6 réaliser les modifications nécessaires | Modifier une installation hydrauliquement ou électriquement. Changer un équipement. |
| •T2.9 Procéder au tri sélectif des déchets | Trier les divers éléments de déchets pendant et à l’issus du chantier. Organiser leur pré-évacuation |  |  |

Proposition d’activités lors des PFMP (Stages) pour un élève de première en Bac Pro TISEC

Activités possibles, sur le chantier, en fonction des taches définies dans le référentiel du diplôme Bac Pro TISEC et degré d’autonomie possible de l’élève de première en fonction des taches du référentiel :

| # Seul |  | # Avec le tuteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches du référentiel | Exemple activités sur le chantier | Tâches du référentiel | Exemple activités sur le chantier |
| •T1.1 Prendre connaissance du dossier (chantier, CCTP, demande client…) | Lecture de la demande client, des plans de l’installation. | • T1.4 Etablir le quantitatif des matériels et matériaux à mettre en œuvre pour une partie d’installation ou une modification et évaluer le coût | Lister les matériels et matériaux pour une partie d’installation sur le chantier |
| •T1.2 Reconnaître le site et ses contraintes. | Repérage des éléments technique, prise de photo numérique, constitution d’un dossier sur le chantier. | • T1.7 Choisir un matériel / des matériaux et des équipements fluidiques et électriques pour une partie d’installation ou une modification | Utiliser le bon matériel par rapport à ces caractéristiques ou au listing donné |
| •T1.3 Effectuer un relevé, un état des lieux | Mesurage, effectuer un métré, un listing de matériel et matériaux pour effectuer le chantier | •T2.4 Façonner les réseaux sur le chantier ou à l’atelier | Façonnage des réseaux en fonction de la demande du tuteur. |
| T1.11 Appréhender les risques et choisir les équipements de protection individuels et collectifs liés à l’intervention | Travailler avec l’équipement nécessaire à la sécurité | •T2.5 Assembler et raccorder tout ou partie d’une installation. | Connecter le réseau fluidique aux équipements en fonction de la demande du tuteur. |
| •T2.1 Réceptionner et contrôler les matériels, matériaux | Vérifier la compatibilité du matériel reçu et de la commande | T2.6 Câbler et raccorder électriquement les équipements | Câblage armoire électrique en fonction d’un schéma |
| •T2.2 Implanter et fixer des équipements et leurs accessoires. | Tracer, fixer les équipements hydrauliques et électriques | •T2.10 Contrôler le respect de la réglementation et vérifier la conformité du travail réalisé au regard du travail demandé | Contrôler son travail réaliser vérifier si celui-ci permet le bon fonctionnement de l’installation et dans le qualité demandé |
| •T2.3 Repérer et tracer les différents réseaux | Identifier le réseau existant, en faire un plan à main levée. Tracer les réseaux. | •T3.4 Mettre en service l’ensemble des équipements | Effectuer les réglages d’un thermostat et d’une régulation complète, effectuer le réglage et le contrôle de combustion d’un brûleur, effectuer la mise en service d’une pompe à chaleur ou d’une centrale traitement d’air |
| •T2.9 Procéder au tri sélectif des déchets | Trier les divers éléments de déchets pendant et à l’issus du chantier. Organiser leur pré-évacuation | •T3.5 Etablir un diagnostic et proposer une solution adaptée au problème technique rencontré | Effectuer un dépannage ou une modification d’installation |
| •T3.1 Effectuer les essais d’étanchéité et intervenir | Effectuer la mise en eau d’une installation et effectuer les réparations nécessaires | •T3.6 réaliser les modifications nécessaires | Modifier une installation hydrauliquement ou électriquement. Changer un équipement. |
| •T3.3 Procéder au pré-réglage de l’installation | Effectuer les préréglages d’une régulation, d’un brûleur etc… | •T4.1 Recueillir et transmettre des informations orales et/ou écrites (à la hiérarchie, aux fournisseurs, aux clients, à l’architecte, au coordonnateur de sécurité…) | Remplir un bon de commande, compléter un compte rendu de chantier, etc …. |
|  |  | •T4.2 Renseigner des documents | Remplir des comptes rendue de chantier, une fiche horaire etc … |

Proposition d’activités lors des PFMP (Stages)  pour un élève de Terminale en Bac Pro TISEC

Activités possibles, sur le chantier, en fonction des taches définies dans le référentiel du diplôme Bac Pro TISEC et degré d’autonomie possible de l’élève de terminale en fonction des taches du référentiel :

| # Seul |  | # Avec le tuteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches du référentiel | Exemple activités sur le chantier | Tâches du référentiel | Exemple activités sur le chantier |
| •T1.1 Prendre connaissance du dossier (chantier, CCTP, demande client…) | Lecture de la demande client, des plans de l’installation. | T1.6 Rechercher et choisir une solution technique pour une installation | Proposer des solution de passage tuyauterie ou de choix d’équipement à poser. |
| •T1.2 Reconnaître le site et ses contraintes. | Repérage des éléments technique, prise de photo numérique, constitution d’un dossier sur le chantier. | •T2.8 Estimer le coût d’une modification simple d’une installation | Etablir un devis sur une partie d’installation |
| •T1.3 Effectuer un relevé, un état des lieux | Mesurage, effectuer un métré, un listing de matériel et matériaux pour effectuer le chantier | T3.2 Tirer au vide et réaliser la charge de l’installation de climatisation | Contrôle fuite, tirer au vide, remplissage en gaz mise en service pompe à chaleur, split-système (présence habilitation gaz frigo) |
| • T1.4 Etablir le quantitatif des matériels et matériaux à mettre en œuvre pour une partie d’installation ou une modification et évaluer le coût | Lister les matériels et matériaux pour une partie d’installation sur le chantier |  |  |
| • T1.7 Choisir un matériel / des matériaux et des équipements fluidiques et électriques pour une partie d’installation ou une modification | Utiliser le bon matériel par rapport à ces caractéristiques ou au listing donné |  |  |
| T1.11 Appréhender les risques et choisir les équipements de protection individuels et collectifs liés à l’intervention | Travailler avec l’équipement nécessaire à la sécurité |  |  |
| •T2.1 Réceptionner et contrôler les matériels, matériaux | Vérifier la compatibilité du matériel reçu et de la commande |  |  |
| •T2.2 Implanter et fixer des équipements et leurs accessoires. | Tracer, fixer les équipements hydrauliques et électriques |  |  |
| •T2.3 Repérer et tracer les différents réseaux | Identifier le réseau existant, en faire un plan à main levée. Tracer les réseaux. |  |  |
| •T2.4 Façonner les réseaux sur le chantier ou à l’atelier | Façonnage des réseaux en fonction de la demande du tuteur. |  |  |
| •T2.5 Assembler et raccorder tout ou partie d’une installation. | Connecter le réseau fluidique aux équipements en fonction de la demande du tuteur. |  |  |
| T2.6 Câbler et raccorder électriquement les équipements | Câblage armoire électrique en fonction d’un schéma |  |  |
| •T2.9 Procéder au tri sélectif des déchets | Trier les divers éléments de déchets pendant et à l’issus du chantier. Organiser leur pré-évacuation |  |  |
| •T2.10 Contrôler le respect de la réglementation et vérifier la conformité du travail réalisé au regard du travail demandé | Contrôler son travail réaliser vérifier si celui-ci permet le bon fonctionnement de l’installation et dans le qualité demandé |  |  |
| •T3.1 Effectuer les essais d’étanchéité et intervenir | Effectuer la mise en eau d’une installation et effectuer les réparations nécessaires |  |  |
| •T3.3 Procéder au préréglage de l’installation | Effectuer les préréglages d’une régulation, d’un brûleur etc… |  |  |
| •T3.4 Mettre en service l’ensemble des équipements | Effectuer les réglages d’un thermostat et d’une régulation complète, effectuer le réglage et le contrôle de combustion d’un brûleur, effectuer la mise en service d’une pompe à chaleur ou d’une centrale de traitement d’air |  |  |
| •T3.6 réaliser les modifications nécessaires | Modifier une installation hydrauliquement ou électriquement. Changer un équipement. |  |  |
| •T2.5 Assembler et raccorder tout ou partie d’une installation. | Connecter le réseau fluidique aux équipements en fonction de la demande du tuteur. |  |  |
| •T3.5 Etablir un diagnostic et proposer une solution adaptée au problème technique rencontré | Effectuer un dépannage ou une modification d’installation |  |  |
| T3.6 Réaliser les modifications nécessaires et effectuer les nouveaux réglages | Modifier une installation hydrauliquement ou électriquement. Changer un équipement. |  |  |
| •T4.1 Recueillir et transmettre des informations orales et/ou écrites (à la hiérarchie, aux fournisseurs, aux clients, à l’architecte, au coordonnateur de sécurité…) | Remplir un bon de commande, compléter un compte rendu de chantier, etc …. |  |  |
| •T4.2 Renseigner des documents | Remplir des comptes rendus de chantier, une fiche horaire etc … |  |  |