Proposition d’activités lors des PFMP (Stages)

pour un élève de seconde en Bac Pro TMSEC

Activités possibles, sur le chantier, en fonction des taches définies dans le référentiel du diplôme Bac Pro TMSEC et degré d’autonomie possible de l’élève de seconde en fonction des taches du référentiel

| # Seul |  | # Avec le tuteur |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches du référentiel | Exemple activités en entreprise | Tâches du référentiel | Exemple activités en entreprise |
| T.1.1 – Prendre connaissance du dossier, des éléments transmis (écrits, oraux) | Avec dossier, cahier des charges, fiches techniques des matériels, schéma de principe, norme et réglementation, recours éventuel à la hiérarchie, appel téléphonique… | T.1.3 - Choisir les moyens (outillage, matière d’œuvre, sécurité…) | Outillage collectif et équipements de sécurité, matière d’œuvre et pièces de l’entreprise, fournisseurs de l’entreprise |
| T.1.2. Rechercher des informations techniques complémentaires | - Catalogue constructeur, supports numérisés, assistances techniques (entreprise, distributeur, constructeur, …), documentations techniques, site Internet, ordinateur, téléphone |  |  |
| - T.2.1- Reconnaître le site et ses contraintes (accès au local, autorisations, plan de prévention, …) | Plan du site, dossier, cahier des charges, téléphone, … | T.2.2- Mettre à jour la nomenclature et contrôler l’état et les caractéristiques des équipements | Equipements techniques, nomenclature existante, schéma de principe si existant, documentations techniques, livret de chaufferie ou d’entretien, … |
| - T.3.1 - Reconnaître le site et ses contraintes (accès au local, autorisations, plan de prévention, …) | - Plan du site, dossier, cahier des charges, téléphone, … | T.3.2 - Protéger sur le site les personnes et les biens | Equipements techniques, matériel de protection et de sécurité individuelle, de signalisation et de protection du site et des personnes |
| T.3.5 - Remettre en ordre le site (évacuation des déchets éventuels) | Zones de stockage ou conditionnements adaptés, produits et matériels de nettoyage | T.3.3 - Réaliser une intervention de maintenance et observer les anomalies éventuelles (techniques et normatives) | Equipements techniques, matériel de protection et de sécurité individuelle, de signalisation et de protection du site et des personnes |
| - T.4.1 - S’informer sur l’intervention demandée (responsable, défaut affiché…) | Fiche d’intervention, messages écrits ou oraux, télégestion, … | T.4.3 - Protéger sur le site les personnes et les biens | Evaluation des risques, équipements techniques, matériel de protection et de sécurité individuelle, de signalisation et de protection du site et des personnes |
| - T.4.2 - Reconnaître le site et ses contraintes (accès au local, autorisations, plan de prévention) | Lieu de l’intervention, conditions d’accès, … |  |  |