OBJECTIFS

- Comprendre le principe de fonctionnement d’un spectrophotomètre.

- Savoir réaliser le tracé du spectre d’absorption d’une molécule en solution et en tirer les informations importantes.

- Etablir la procédure à mettre en place pour déterminer, par spectrophotométrie, la concentration d’une molécule dans une solution.

- Retrouver les conditions à respecter pour que la méthode de dosage par spectrophotométrie soit utilisable.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLE et COMPTE RENDU ELEVE

# 1 - Principe de fonctionnement d’un spectrophotomètre (TD)

Lire les extraits du manuel d’utilisation présentés en annexe et mettre en application pendant la séance.

- Utilisation de l’appareil

| Savoir faire ou trouver | autoévaluation |
| --- | --- |
| - Le sens de passage de la lumière |  |
| - La position de la cuve en fonction du trajet de la lumière |  |
| - L’ordre de positionnement des cuves sur la tourelle |  |
| - Régler l’appareil en mode de mesure d’une absorbance |  |
| - Effectuer le choix d’une longueur d’onde pour les mesures à effectuer |  |
| - Décoder les informations affichées à l’écran |  |
| - Effectuer le réglage du zéro de l’appareil |  |
| - Avancer d’un cran la tourelle des cuves |  |
| - Faire revenir la tourelle en position 1 |  |
| - Remettre l’écran d’affichage dans sa configuration d’origine |  |
| - Mettre l’appareil en mode de réalisation d’un spectre d’absorption |  |

# 2 - Spectre d’absorption du permanganate de potassium (Activité pratique)

- Diluer 5 fois la solution étalon de KMnO4 proposée (initialement à 1 mmol/L).

- Lister le matériel choisi :

- Décrire rapidement la réalisation de la dilution :

- Réaliser le spectre d’absorption de la solution diluée.

- Indiquer le choix judicieux du « blanc » :

- Régler le spectrophotomètre en mode balayage : les longueurs d’onde choisies allant de 380 à 600 nm.

- Décalquer le tracé obtenu directement sur l’écran d’affichage, légender les axes et  compléter en indiquant les informations nécessaires à l’exploitation de ce document.

- Relever les coordonnées des pics observés et proposer une utilisation possible de ces données

# 3 - Détermination de la concentration en permanganate de potassium d’une solution inconnue « S » (Activité pratique et TD)

- Mesurer l’absorbance de la solution inconnue S de permanganate de potassium.

- Indiquer le choix de la longueur d’onde de travail :

- Indiquer les conditions  expérimentales de mesure :

- Indiquer la valeur mesurée :

- Peut-on déterminer la concentration en permanganate de cette solution S ?

Analyse de documents : Les tracés des spectres d’absorption du permanganate de potassium de 4 solutions respectivement à 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,25 mmol/L vous sont fournis en annexe.

- Déterminer graphiquement l’absorbance de chacune des solutions pour une même longueur d’onde judicieusement choisie (compléter le tableau).

| Valeur de concentration de KMnO4 en mmol/L | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A pour λ = |  |  |  |  |

- Tracer sur papier millimétré la courbe : Absorbance en fonction de la concentration molaire en permanganate de potassium, à la longueur d’onde choisie (ne pas oublier : les titres, les légendes des axes qui seront gradués avec une échelle choisie avec soin, la représentation de l’échelle).

Analyse de la courbe tracée

- - Décrire l’allure de la courbe :

- - Comment peut elle être employée et dans quelles limites :

- - Indiquer le nom que l’on peut donner à cette courbe :

- - Nommer et écrire la relation mathématique représentée par ce tracé :

- - Déterminer la concentration de la solution S de permanganate de potassium.

# 4 - Dosage d’une solution « X » de nitrites par spectrophotométrie. (Activité pratique)

On souhaite doser les nitrites contenus dans une solution « X » préalablement diluée 2 fois.

Les nitrites (NO2-) donnent avec un réactif de diazotation une coloration rose qui est proportionnelle à la quantité de nitrites présente dans le mélange. Les spectres sont donnés dans le document annexe.

- Déterminer la longueur d’onde de travail :

On dispose d’une solution étalon mère de nitrites de sodium à 25 mg/L de nitrites NO2-. Cette solution doit être diluée 50 fois dans de l’eau déminéralisée en utilisant une  fiole jaugée dont le volume final est de 100 mL.

- Calculer le volume de solution mère à prélever :

- Réaliser la préparation des tubes comme indiqué ci-dessous puis compléter le tableau

| tubes |  |  |  |  |  | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solution étalon de nitrites de sodium à …..................mg/L (mL) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |  |
| Solution à doser « X » (mL) |  |  |  |  |  |  |  |
| Eau distillée (mL) | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| Conditions opératoires | Ajouter 250µL de réactif, homogénéiser puis attendre 15 minutes |  |  |  |  |  |  |
| Quantité de nitrites en µg/tube |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorbance lue à λ = |  |  |  |  |  |  |  |

Les données obtenues sont à saisir dans le logiciel.

- Calculer les concentrations en nitrites pour les tests E1 et E2 :

Formule littérale :     CNO2- =

CNO2-E1=

CNO2-E2

► Solution étalon mère de KMnO4 à 1,8 mmol/L : 500 mL

- en 1 flacon brun, noté « KMnO4 à 1,8 mmol/L »

- prévoir un bécher de 50 mL avec bec verseur à côté (prise 20-25 mL/élève)

► Solution de KMnO4 à 0,18 mmol/L : 200 mL

- diluer la solution précédente au 1/10 : 20 mL qsp 200 ED

- en 1 flacon brun, noté « Sol. S de KMnO4 »

- prévoir un bécher de 50 mL avec bec verseur à côté (tsfert en cuve directement près de cette réserve)

- Pots de yaourt : 45			(résa sol étalon mère 2 parties + ED)

- Fioles jaugées de 50 mL : 15 	(dilution sol étalon mère permanganate))

-  Pipettes jaugées de 10 mL : 15	(dilution sol étalon mère permanganate)

- Fioles jaugées de 100 mL : 15 	(dilution sol étalon mère partie nitrites)

- Pipette jaugées de 3 mL : 15 	(dilution sol étalon mèr nitrites)

- Pipette graduée de 10 mL : 15	gamme

- Propipettes orange : 15		(dilution sol étalon mère)

- Poires compte-gouttes : 15		(dilution sol étalon mère)

- Tubes à essais : 200 + portoir

- Pipette automatique P 1000 : 15 + cônes

- cuves de spectro (allant jusqu’à 380 nm) : 150 	(9/élève ) porte-cuves en polystyrène : 15

- parafilm prédécoupé / papier filtre

- papier calque (dim :			) rouleaux de scotch classiques : 3,	scotch jaune : 3 rouleaux

- spectrophotomètres : 3

► Solution étalon mère de nitrite de sodium à 25 mg de nitrites /L : 500 mL par groupe

Prépa pour 2 groupes

- NaNO2 sec 0.375g + eau distillée qsp 100mL

- dilution au 1/100 : 10 mL pour 1L

A conserver en flacon brun au frais. ( 25 mL par élève nécessaire)

► Solution de solution « X » à 0.52 mg de nitrites /L : 300 mL

- diluer la solution précédente au 1/100

► Réactif de diazotation : 250 mL

Dans une fiole de 500 mL, introduire 400mL d’eau distillée, 50 mL d’acide phosphorique concentré (d=1.70) 20 g de sulfanilamide laisser dissoudre puis ajouter 1g de dichlorure de N-(1 naphtyl)éthyléne diamine, agiter jusqu’à dissolution complète, compléter la fiole pour obtenir 500 mL à conditionner en 15 flacons individuels.

Remarques prof :

● Chaque élève réalise la dilution de sol. étalon mère et réalise le spectre (rappel pipetage + fiole).

● Blanc = cuve contenant ED à chaque fois.

● Le spectre avec la sol. étalon diluée 1/5 doit donner une absorbance à 525 nm aux alentours de 1,0 (soit au-dessus des valeurs visibles sur le tracé avec les 4 spectres).

● Prévenir les élèves d’apporter du papier millimétré + grande règle plate transparente de 30 cm.