FICHE PROFESSEUR

THEME	:	analyses physico-chimiques

SOUS-THEMES 	:	validité et limites des tests effectués en chimie

préparation de solutions

TITRE		:	LES IONS NITRATE

TYPE D’ACTIVITE		: 	expérimentale

NOTIONS/CONTENUS	: 	analyse qualitative : tests de reconnaissance / seuil de

détection / concentration massique

COMPETENCES	:	expliquer le principe des bandelettes-tests

PREREQUIS		:	notion de concentration massique

réalisation d’une dilution

1 s.t.l.. / t.p. de chimie

LES IONS NITRATE

Principe .

La présence d'ions nitrate NO3- , peut être détectée par des bandelettes test . Une échelle colorimétrique permet de déterminer la concentration massique en ions nitrate dans une solution .

On se propose de contrôler l'échelle colorimétrique proposée par un fabriquant et de mesurer la concentration en ions nitrate de quelques solutions .

Contrôle de l'échelle colorimétrique .

1- Préparation de la solution mère .

On prépare 500 mL d'une solution de nitrate de sodium de concentration massique 2,5g/L en ions nitrate . Dans les cristaux de nitrate de sodium , les ions nitrate représentent 73 % de la masse .

- Calculer la masse de nitrate de sodium nécessaire pour préparer la solution mère .

- Préparer la solution en pesant le nitrate de sodium nécessaire ( utiliser une balance précise à 0,01g près ) et en le dissolvant dans de l'eau distillée ( utiliser une fiole jaugée  ) .

2- Préparation des solutions filles .

- A partir de la solution mère on prépare 100mL de solutions de concentrations en ions nitrate : 500mg/L , 250mg/L , 100mg/L , 50mg/L , 25mg/L et 10mg/L . Etablir la relation permettant de calculer le volume de solution mère nécessaire .

- Préparer successivement les solutions filles et contrôler la couleur de l'échelle colorimétrique en procédant comme suit :

* Tremper la zone test de la bandelette pendant 1 seconde dans la solution étudiée .

* Agiter pour éliminer l'excès de solution .

* Après environ 30 secondes , comparer la couleur observée à celle de l'échelle colorimétrique .

- L'échelle colorimétrique est-elle correcte ?

Mesure de la concentration massique CNO3- dans quelques solutions .

1- Les ions nitrate dans l'eau .

-Tester l'eau du robinet , l'eau de pluie , quelques eaux minérales . Présenter les résultats dans un tableau .

- Quelles sont les eaux potables ( CNO3-  < 50mg/L ) ?

- Quelles sont les eaux utilisables pour préparer un biberon ( CNO3-  < 10mg/L ) ?

2- Les ions nitrate dans un engrais liquide .

- Préparer 500mL d'une solution d'engrais en mélangeant 0,5mL de l'engrais du commerce à de l'eau distillée .

- Mesurer la concentration en ions nitrate dans la solution préparée .

- En déduire la concentration en ions nitrate dans la solution commerciale .