FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Un dépanneur a détecté une panne sur un élément de l’installation qui nécessite le remplacement de l’élément. L’installation est hors service | C.A.P X |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Vous devez vider l’installation en eau afin que le dépanneur puisse intervenir.

Ce qui m’est donné : Schéma de principe de l’installation Caisse à outil courante

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Un tuyau flexible pour se raccorder au réseau EU Une serpillière / chiffon

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Ouvrir la totalité des circuits Identifier la vanne de vidange Identifier l’organe ou les organes de purge d’air pour créer une entrée d’air Vidanger l’installation Vérifier la pression du réseau

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention 15 min > Prise en main 15 min raccordement au réseau EU 30 min > Vidange | Fournitures et matériels divers |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation)

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| Raccordement au réseau EU effectué correctement (sans fuite) Tous les circuits sont biens ouverts L’installation est bien vidangée (Pression 0 bar) |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Travail qui peut être individuel sur la maquette ou collectif en cours.