FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Remplacer un coude de réglage |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation A la suite de la dépose d'un radiateur pour des travaux de peinture, le coude de réglage ne peut plus s'ouvrir. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Vous devez intervenir sur un problème de coude de réglage qui ne veut plus s'ouvrir.

Ce qui m’est donné : - L'adresse du chantier. - une caisse avec l'outillage courant. - Un petit stock de consommable dans la camionette.

Ce qui me manque comment je vais l’obtenir coude de réglage Stock de l'entreprise Un té de règlage Fournisseur

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Je repère le lieu de l'intervention. - J'identifie l'élèment défectueux. - Je vérifie les dires du client en manipulant la pièce à changer - J'identifie les élèments à démonter - Je choisi les outils pour réaliser mon intervention - J'effectue les opérations de vidange (voir autre TP) - Je démonte le coude de réglage - Je remonte le coude de réglage - J'effectue la mise en eau (voir autre TP) - Je contrôle l'étanchéité

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention - Trajet 1h 12 mn - Main d'oeuvre 2 h 10 | Fournitures et matériels divers - coude de réglage Danfoss 21,3 X 2,3 - Petite fourniture : 1 joint filasse + pate à joint |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Remplacement d'un coude de réglage, remise en service de l'installation.

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - L'élément défectueux est identifié. - La vidange de l'installation se fait efficacement et proprement. - L'outilage choisi est adapté. - L'étancheité est correctemnt réalisé - Les opérations de remise en eau sont cohérentes. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :