FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Remplacer un Robinet thermostatique |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Des clients se plaignent d'avoir du mal à maintenir une température satisfaisante? | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Vous devez remplacer des robinets simples par des robinets à tête thermosatique.

Ce qui m’est donné : L'adresse du chantier. une caisse avec l'outillage courant. Un petit stock de consommable dans la camionette.

Ce qui me manque comment je vais l’obtenir Robinets thermostatiques Stock de l'entreprise Fournisseur

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je repère le lieu de l'intervention. J'identifie les éléments à remplacer J'identifie les élèments à démonter Je choisi les outils pour réaliser mon intervention J'effectue les opérations de vidange (voir autre TP) Je démonte les anciens robinets Je remonte les robinets themostatiques J'effectue la mise en eau (voir autre TP) Je contrôle l'étanchéité

| Notes personnelles |
| --- |
| Temps d’intervention Trajet 0h 22mn Main d'oeuvre 6 h 30 mn | Fournitures et matériels divers Robinets themostatiques droits Grundfoss 21,3 X 2,3 Têtes thermostatiques Grundfoss Petite fourniture : joints filasse + pate à joint |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Remplacement de robinets thermostatiques, remise en service de l'installation.

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| Les éléments à changer sont identifiés. La vidange de l'installation se fait efficacement et proprement. L'outilage choisi est adapté. L'étancheité est correctemnt réalisé Les opérations de remise en eau sont cohérentes. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :