FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Vous intervenez sur une installation de chauffage. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : - Mettre en état de fonctionnement l’installation de chauffage.

Ce qui m’est donné : - Le schéma de l’installation. - Une caisse avec l’outillage courant.

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. - Les symboles des appareils. - Un coffret de gonflage de vase.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Je vérifie l’ouverture des coudes de réglages et des robinets. - Je contrôle la fermeture des purgeurs. - Je vérifie le serrage des différents raccords. - J’identifie à partir du schéma et sur l’installation la vanne de remplissage. - J’effectue la mise en eau ainsi que la purge d’air au fur et à mesure du remplissage. - Je contrôle la pression ainsi que l’étanchéité.

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention - 2 heures. | Fournitures et matériels divers |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation)

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - L’identification faite sur le schéma permet la réalisation. - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les règles de sécurité sont respectées. - Le compte rendu d’intervention est fait au client avec exactitude. - La pression est réglée avec exactitude. - Le résultat de l’intervention permet de mettre l’installation en service. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Schéma de l’installation

- Identifier sur le schéma, les éléments permettant de réaliser la mise en eau.