FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Entretien |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Le client souhaite peindre le radiateur du salon, vous êtes appelé pour le démonter ( période de chauffe ). | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Votre employeur vous demande de vous rendre chez le client, pour déposer un radiateur.

Ce qui m’est donné : Nom et adresse du client Le véhicule L’outillage nécessaire Les infos orales

Ce qui me manque : Un réservoir pour récupérer l’eau de chauffage Cabochon pour isoler, si tête thermostatique )

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Noter le nombre de tours du coude de réglage Fermer le robinet du radiateur ( Poser cabochon si nécessaire ) Fermer le coude de réglage Ouvrir le robinet de vidange ( le radiateur se vide ) Ouvrir le purgeur ( faire rentrer l’air ) Je démonte le radiateur vide, en dévissant les écrous du robinet et du coude de réglage. Je retire le radiateur de son support, et je fini de vider le reste d’eau. Je m’assure que l’installation fonctionne ( contrôle pression d’eau )

| Notes personnelles |
| --- |
| Temps d’intervention 1 heure + déplacement voir l’itinéraire ) | Fournitures et matériels divers |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Dépose du radiateur Contrôle du fonctionnement de l’installation

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| Chronologie du démontage est correct Le nombre de tours sur coude de réglage est identifié. Mon lieu d’intervention reste propre. L’installation fonctionne toujours |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

# Text boxes

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Comment je vais l’obtenir :

- Atelier entreprise, réserve