LP BROSSAUD 						 BAC PROFESSIONNEL  EL.E.E.C

Rue d’Arsonval							       Première année

44 600 Saint Nazaire 					Plan de formation  année 2007 / 2008

Champ d’application : Habitat/Tertiaire

|  |  | # TRAVAUX PRATIQUES |  |  |  | # ETUDE DE PROJET |  |  | Légende : TC : tronc commun aux deux champs d’application T : savoirs sur supports liés à l’habitat et au tertiaire Niveaux taxonomiques : 1 : Niveau d’information 2 :Niveau de reproduction de modèles 3 : Niveau de maîtrise des outils 4 : Niveau de la maîtrise méthodologique. Savoirs : S0 : Electrotechnique, expérimentation, dimensionnement. S1 : Distribution de l’énergie. S2 : Utilisation de l’énergie. S3 : Commande de l’énergie. S4 : Communication et traitement de l’information. S5 : Mise en service maintenance S6 : Qualité, sécurité et réglementation. S7 : Techniques de communication et de gestion. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 SEM |  |  |  |  | T3 | PRESENTATION DU DOSSIER LAITERIE INDUSTRIELLE / BROSSAUD Rappels Electrotechnique Représentation des ouvrages et des systèmes : SADT, GRAFCET (rappels) Schéma des liaisons à la terre BTA : TT, TN, IT EVALUATION | S0 S4.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TC3 |  | S1.3 |  |  |  |  |
|  | 4 SEMAINES | TC2 TC4 | TP 1 : YD Etude TP 2 : YD , 2 vitesses ,Mesures | C2 : 2, 8, 9, 10 | S2.1 | TC2 | Réseaux HTA : - réseaux, postes - cellules préfabriquées - Visite sur site Hôpital HEINLEX Manœuvre sur boucle HT ( contacter M. CARO) - Visite sur site Hôpital centre Cellules HT ouvertes + groupe électrogène. EVALUATION Machine électromagnétique : - rappels sur les moteurs asyn tri - Régimes transitoires : - démarrages D, YD, RS, RR, autotrans, par gradateurs élect. - Freinages . EVALUATION | S1.1 |  |  |  |  |
|  |  | TC2 | TP 3 : LH4 Câblage ( 8 hrs) OU TP 4 : ATV Câblage (8 hrs) | C1.3 C2. 2, 7 C3.1 | S3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TC3 | TP 5 : SLT : TT TP 6 : SLT : TD + mesures terre | C1.3 C2. 2, 7, 8, 11 C3.1 | S1.3 | TC4 TC2 |  | S2.1 |  |  |  |  |
|  |  | TC2 T4 | TP 7 : Ecolsab mise en service TP 8 : Ecolrégul mise en service | C1.3 C2. 7, 8, 9, 10, 19 | S4.6 S5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2 SEM | ## BILAN + REMEDIATION + EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 SEM |  |  |  |  | T3 | Représentation des ouvrages et des systèmes : GEMMA, GRAFCET , traitement de l’information | S4.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | # PPCP |  |  |  |
|  | 4 SEMAINES | T4 | TP 9 : Paletticc mise en service TP 10 : Tébis mise en service | C2. 7, 8, 9, 10, 19 C4.3 | S4.6 S5.1 | TC2 TC 3.4 | Transformateur HTA / BTA : Structure mécanique et électrique. | S1.2 S1.4 |  | ## Préparation de cours et exposés ### Utilisation des moyens de communication pour s’informer. Eclairagisme : Petit tertiaire, local industriel, espace extérieur Electrothermie : Etude des déperdition, radiateurs communicants, aérotherme. #### Eclairage de sécurité |  |  |
|  |  | TC2 T3 | TP 11 : Init TSX nano console TP 12 : ATV | C2. 7, 10 C3.2 | S4. 1, 3, 6 |  |  |  | TC2 |  | S7.3 |  |
|  |  | TC3 | TP 13 : Mesureurs indus TP 14 : Equipement Bac ELEEC | C2. 8, 9 C5.2 | S0. 2, 3, 4 |  |  |  | T4 |  | S2.3 |  |
|  |  | TC3 | TP 15 : SLT : TN TP 16 : SLT IT | C1. C2. 2, 7, 8, 11 C3.1 | S1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 SEM | BILAN + REMEDIATION + EVALUATION |  |  |  |  |  |  | T3 |  | S2.2 |  |

|  | 4 SEMAINES | T4 TC4 | TP 17 : Equipement Bac ELEEC TP 18 : Tébis TS | C1.3 C2.7, 8, 9, 10, 11, 19 | S5.1 | TC4 | Machine électromagnétique : - rappels sur les moteurs asyn tri - Régimes transitoires : - démarrages D, YD, RS, RR, autotrans, par gradateurs élect. - Freinages . EVALUATION | S2.1 | TC3 | Communication orale : Présentation du dossier a une classe de BEP. - rapport présentant les solutions techniques adaptées au théme imposé. - Qualité de la présentation orale - Utilisation des supports de communication. | S7.7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T4 | TP 19 : TD choix motovariateur TP 20 : CCF (ecolrégul,ecolsab, Riskélec, paletticc) | C1.1 C2.1, 4, 5, 7, 9, 10 . C3.1 | S2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TC4 | TP 21 : Ecodial, prologiel TP 22 : de dimensionnement | C1.3 C2. 1, 2 C3.1 | S1.4 | TC2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TC2 | TP 23 : Init TSX micro, ordi TP 24 : TD grafcet | C2.2, 6, 7 C3.5 | S4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 SEM | BILAN + REMEDIATION + EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 SEMAINES |  |  |  |  |  | ###### EVALUATION FIN D’ANNEE Formation théorique à l’habilitation BR Prévention des risques professionnels : PPSPS, analyse du risque. QQOQCP |  |  |  |  |  |
|  |  | TC4 | Tâches liées à l’habilitation BR Formation sur Logiciel | C1.7 C5. 2, 3, 5 | S6.2 | TC4 |  | S6.2 |  |  |  |  |
|  |  | TC3 | Analyse du risque sur site | C 3.1 ; C 4.4 C5.2, 5 | S6.3 | TC3 |  | S6.3 |  |  |  |  |
|  |  | CCF sous épreuve E32 : mise en service d’un ouvrage coef : 1.5 3hrs par candidat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 SEM | ##### BILAN DES SAVOIRS ET COMPETANCES ACQUISES , PREPARATION DU STAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 SEM | ##### Première Période de Formation en Milieu Professionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarques et observations :

LP BROSSAUD 						 BAC PROFESSIONNEL  EL.E.E.C

Rue d’Arsonval							       Terminale

44 600 Saint Nazaire 					Plan de formation  année 2007 / 2008

Champ d’application : Habitat/Tertiaire

|  |  | # TRAVAUX PRATIQUES |  |  |  | # ETUDE DE PROJET |  |  | Légende : TC : tronc commun aux deux champs d’application T : savoirs sur supports liés à l’habitat et au tertiaire Niveaux taxonomiques : 1 : Niveau d’information 2 :Niveau de reproduction de modèles 3 : Niveau de maîtrise des outils 4 : Niveau de la maîtrise méthodologique. Savoirs : S0 : Electrotechnique, expérimentation, dimensionnement. S1 : Distribution de l’énergie. S2 : Utilisation de l’énergie. S3 : Commande de l’énergie. S4 : Communication et traitement de l’information. S5 : Mise en service maintenance S6 : Qualité, sécurité et réglementation. S7 : Techniques de communication et de gestion. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 SEM |  |  |  |  | T C2 T3, 4 | Traitement de l’information : Asservissement, Régulation. Acquisition de données : Capteurs et détecteurs EVALUATION Alarme Incendie TD BAES TD Réseaux TCP IP EVALUATIONS | S 4.5 |  |  |  |  |
|  | 4 SEMAINES | TC 2, 4 | TP 1 : ECOLREGU paramétrage modification TP 2 : PALETTICC maintenance | C1 : 2, 3, 5, 7 C2 : 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19 C3 : 2, 5 C4 : 7;C5 : 1, 3 | S 5.1 § 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TC 4 T 2, 3 | TP 3 : Tébis TS paramétrage modification TP 4 : TD tébis TS choix matos | C1 : 3 C2 : 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19 C3.1, 3, 4 | S 5.1 S 4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TC 4 T3 | TP 5 : ECOLSAB maintenance TP 6 : INCENDIE paramètrage | C1 : 2, 3, 5, 7 C2 : 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19 C3 : 2, 5 C4 : 7;C5 : 1, 3 | § 5.1 S 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TC 3 T 4 | TP 7 : Equipement Bac ELEEC TP 8 : BAES paramètrage | C1.1 C2. 1, 4, 5, 7, 9, 10 C3.1 | S5.1 S2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 2 SEM | ## BILAN + REMEDIATION + EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 1 SEM | ## ORAL DE STAGE + BILAN + PREPARATION DU DEUXIEME STAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 8 SEM | ## Deuxième Période de Formation en Milieu Professionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 SEM | Bilan du stage Aide pour le rapport de stage. |  |  |  | TC 2 | Electrothermie : Modes de chauffage Eclairagisme : Caractéristiques photométriques … Pneumatique : constituants | S2.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TC 3 |  | S2.3 | # PPCP Mise en place du scénario de formation |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TC 2 |  | S2.4 |  |  |  |  |
|  | 1 SEM | ORAL DE STAGE + EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 SEMAINES | T4 | TP 9 : CCF Maitenance Palétticc Ecolrégul Ecolsab Riskélec TP 10 : TD modes de chauffage | C2. 7, 8, 9, 10, 19 C4.3 | S4.6 S5.1 | TC3.4 TC 2 | Réseaux basse tension Dimensionnement, comptage, protection, Icc Gestion de l’énergie : Tarification, asservissement tarifaire, qualité de l’énergie. Conversion de signaux et modulation de l’énergie : Fonctions : commutation, temporisation, amplification, comparaison, suiveur, additionneur, soustracteur, dérivateur, intégrateur Modulateur : gradateur, hacheur, onduleur, redresseur | S1.4 S1.5 |  | #### LAITERIE INDUSTRIELLE Avec bâtiment bureaux et magasin de vente Elaboration d’une plaquette entreprise à destination de la clientèle Elaboration d’un dossier technique sur le parc d’activité et l’exploitation des systèmes |  |  |
|  |  | TC2 T3 | TP 11 : CCF Paramétrage Tébis , intrusion, incendie, BAES TP 12 : TD schéma sur Xrelais | C2. 7, 10 C3.2 | S4. 1, 3, 6 |  |  |  | TC3 T4 |  | S7.1, 2, 4, 5, 6 |  |
|  |  | TC3 | TP 13 : Equipement Bac ELEEC TP 14 : TD TSX / ATV | C2. 8, 9 C5.2 |  | TC2 T3 |  | S0.5 S3.2 |  |  | S7.3 C4.3 C5.2 |  |
|  |  | T4 TC3 | TP 15 : TD projet d’éclairage TP 16 : TD VDI | C1. C2. 2, 7, 8, 11 C3.1 | S2.3 S1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 SEM | BILAN + REMEDIATION + EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 SEM |  | Equipement Bac ELEEC |  |  |  | Sujets d’examen : Recherches, corrections EVALUATION |  |  |  |  |  |
|  |  | CCF sous épreuve E31 : Situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel : - travail en entreprise coef : 1.5 - dossier de synthèse coef : 1 - oral de présentation coef : 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CCF sous épreuve E33 : maintenance d’un ouvrage coef : 1.5 3hrs par candidat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ##### CCF sous épreuve E 34 : ##### réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d’application coef : 2 4 hrs par candidat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Remarques et observations :