PLANNING PREVISIONNEL DES SEQUENCES

2 TIST

| PROJETS | THEMES DES SEQUENCES | PERIODE | OBJECTIFS TERMINAUX | ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Raccordement d’un robinet de puisage | Découverte du métier | Septembre | C3.2 Implanter et fixer des réseaux fluidiques | Faire l’inventaire des métiers du génie thermique, citer les corps de métier du bâtiment, réaliser des travaux d’extrémité. |
| Départ des alimentations ECS et EF d’un pavillon | Distribution intérieure | Septembre Octobre | S4.1 choisir des diamètres de canalisations | Réaliser des schémas de principe, choisir des modes de distribution, déterminer des diamètres |
|  | Adduction d’eau | Octobre | C2.1 identifier des matériels | Lire et interpréter un plan, identifier et repérer des matériels. |
|  | Réducteur de pression | Novembre | S5.3 expliquer le principe de fonctionnement d’un appareil | Identifier un composant dans une installation. Propose une solution. |
|  | Production ECS (accumulation) | Novembre Décembre | S5.3 lire et exploiter les fiches techniques | Identifier des éléments, donner des fonctions. |
| Installation d’une chaudière murale mixte | Préparation de l’intervention | Décembre | S7.1 choisir un mode de raccordement | Identifier des éléments, vérifier la conformité de l’installation, prendre des côtes, choisir des solutions techniques. |
|  | Installation | Janvier/février | C3.2 réaliser les réseaux fluidiques et raccorder les appareils | Façonner du tube cuivre, réaliser un collecteur acier, implanter des matériels. |
|  | Production ECS instantané | Février | C1.2 décoder les plaques signalétiques des appareils | Rechercher des caractéristiques, réaliser un schéma de principe, identifier des circuits. |
|  | Mise en service | Février | C3.3 effectuer des opérations de mise en service | Prendre des mesures, interpréter des mesures, calculer une puissance, faire des essais d’étanchéité. |

2 TIST

PLANNING PREVISIONNEL DES SEQUENCES

| PROJETS | THEMES DES SEQUENCES | PERIODE | OBJECTIFS TERMINAUX | ACTIVITES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intégration d’un système d’assainisse ment sur la parcelle d’un pavillon | Les appareils sanitaires | Mars | C2.3 estimer et comparer le coût d’une intervention. | Inventorier des matériaux, relever des cotes, rechercher des caractéristiques |
|  | Les évacuations | Mars | C1.1 inventorier des matériels et des matériaux | Décoder des plans, dessiner à main levée. |
|  | L’assainissement autonome | Mars | C2.4 identifier les contraintes du site. | Proposer des solutions, décoder des éléments, schématiser une installation. |
|  | L’assainissement collectif | Avril | S5.2 identifier les réseaux et leurs composants. | Rechercher des informations, énumérer des sources d’information. |
| Installation et raccordement d’émetteur dans un pavillon. | Les déperditions | Mai | S3.2 comparer la résistance thermique de parois. | Rechercher des caractéristiques, identifier des éléments. |
|  | Les systèmes de distribution thermique | Mai | S5.2 expliquer un principe de distribution. | Réaliser des schémas de principe, choisir des modes de distribution, déterminer des diamètres |
|  | Les émetteurs | Mai | S5.3 énoncer les caractéristiques techniques et commerciales des produits. | Lire des plans, implanter des matériels, choisir des émetteurs, calcul de puissance. |
| Préparation à la PFMP |  | Juin |  |  |