|  | PREPARATION DE L’INSTALLATION D’UNE CHAUDIERE MURALE MIXTE | ## Classe : |
| --- | --- | --- |
|  |  | Date : |

Une chaudière murale gaz a été démontée dans un pavillon. Vous devez repérer les réseaux et observer la conformité de l’installation.

Les réseaux sont identifiés, la mise en conformité est faite, les raccords sont choisis.

ETAT INITIAL

# ETAT FINAL

| PROBLEMES DU CHANTIER | N° | ACTIVITES | DISCIPLINES | RESSOURCES | REFERENTIEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quels sont les réseaux à installer sur la chaudière ? | 1 | Relever sur la chaudière la nature des entrées et les sorties. | Techno | Cellule gaz | C1.1 |
|  | 2 | Identifier les réseaux dans la chaudière en les coloriant. | Techno | DR1 | S5.2 |
|  | 3 | Identifier les composants principaux de la chaudière. | Techno | DR1 + DT1 | C2.1 |
|  | 4 | Relever les caractéristiques de la plaque signalétique. | Techno | Chaudière | S5.3 C1.2 |
| Le local est-il adapté ? | 5 | Rechercher les arrivées d’air. | Techno | Cellule gaz | S5.1 |
|  | 6 | Identifier la nature des évacuations des gaz brûlés. | Techno | Cellule gaz | S5.1 |
|  | 7 | Vérifier la conformité des éléments. | Techno | DR2 | S5.1 |
| Où arrivent les réseaux dans le local ? | 8 | Rechercher la présence des tubes dans le local. | Techno | Cellule gaz | S5.1 |
|  | 9 | Identifier la nature des tubes. | Techno | Cellule gaz | S5.2 |
|  | 10 | Identifier les matériels sur la tuyauterie. | Techno | Cours | S4.1 |
|  | 11 | Identifier les réseaux fluidiques. | Techno | Cellule gaz | S5.2 |
| Le réseau gaz est-il conforme ? | 12 | Dessiner, à main levée, la tuyauterie gaz et ses accessoires. | Dessin | Cellule gaz | C2.1 S2.3 |
|  | 13 | Schématiser l’installation gaz. | Dessin | DR3 | S2.1 S2.2 |
|  | 14 | Identifier les composants gaz | Techno | DR3 | C2.2 |
|  | 15 | Vérifier la conformité des éléments. | Techno | DR3 |  |
| Quels raccords choisir pour raccorder les réseaux à la chaudière ? | 16 | Répertorier les éléments raccordables de la chaudière. | Techno | Chaudière | C1.3 |
|  | 17 | Répertorier la nature et le diamètre des réseaux à raccorder. | Techno | Cellule gaz | C1.3 |
|  | 18 | Choisir un mode de raccordement. | Techno | DR4 | S7.1 |
|  | 19 | Choisir un raccord. | Techno | DR4 + DT2 | C2.2 |