## descriptif global fournisse 08-
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | fournisseur | Référence | Condition de fourniture prototype: Gratuit = x ou payant | matériel envoyé pour le prototype
partie opérative
pompe à chaleur avec passerelle KNX/OPEN THERM | 5 | unité | 1 | ERM |  | #REF!
Installation PAC | 5 | unité |  | SDJ FROID
réfrigérateur | 5 | unité | 1 | JPO Carquefou
structure bois | 13 | unité | 1 | Renaudeau
PLACO | 1 | unité |  | ESPACE EMERAUDE
fenêtre avec volet roulant intégré | 13 | unité | 1
table de cuisson | 5 | unité | 1
store à lamelles | 13 | unité | 1
caméra IP extérieur wifi | 13 | unité | 1 | HAMA
production photovoltaique
kit prêt à poser (onduleur + coffret AC et DC)-'Prêt à poser photovoltaïque 3kWc - onduleur + coffret pré-câblé | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 414000 | x | #REF!
kit outillage complet (pince pour connecteur MC4) - 'Kit 1 pince à sertir + 2 clés à fourche - pour connecteurs type MC4 | 4 | unité | 1 | LEGRAND | 414090 | x | #REF!
kit de 10 connecteurs MC4 -'Kit de connecteurs à sertir type MC4 - pour montage sur câble 4/6 mm² | 2 | lot | 1 | LEGRAND | 414092 | x | #REF!
VDI
baie de brassage mini 10'. coffret 36U- 'Coffret LCS² 10'' - IP 20 - IK 08 - 6 U - 350x340x300 mm | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 46220 | x | #REF!
panneau à équiper 10 A -'Panneau brassage à équiper - 10'' - 1 U - LCS² | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 33592 | x | #REF!
bloc 6 RJ CAT6 FTP LCS-'Bloc 6 connecteurs RJ 45 - Cat.6 - FTP - LCS² | 26 | unité | 2 | LEGRAND | 33565 | x | #REF!
Tablette 10'. fixe -'Tablette fixe - 1 U - prof. 120 mm - pour coffret LCS² 10'' | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 046223 | x | #REF!
switch réseau 7 ports - 'Bloc switches Ethernet 100 Mbits/s - 7 ports RJ 45 - LCS² | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 033502 | x | #REF!
injecteur- 'Injecteur Power over Ethernet (PoE) Midspan - 4 entrées/sorties - LCS² | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 033501 | x | #REF!
point d'accès wifi-'Point d'accès Prog Mosaic pour Wi-Fi - dual band | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 77913 | x | #REF!
bloc alimentation 10A 4x2P+T | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 46224 | x | #REF!
cordon de brassage 60 cm RJ-RJ | 156 | unité | 12 | LEGRAND | 51717 | x | #REF!
plaques 3 postes-'Plaque Programme Mosaic - 3x2 modules - horizontal - blanc | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 78806 | x | #REF!
support 3 postes-'Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert -pour 3 postes -6/8 mod | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 080253 | x | #REF!
prise 2 P + T-'Prise Prog Mosaic - 2P+T droite - 2 mod - blanc | 39 | unité | 3 | LEGRAND | 77111 | x | #REF!
prise RJ45 (1 module) -'Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS² | 26 | unité | 2 | LEGRAND | 76562 | x | #REF!
prise RJ45 -'Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS² | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 76565 | x | #REF!
plaques 2 modules-'Plaque Programme Mosaic - 2 modules - blanc | 39 | unité | 3 | LEGRAND | 78802 | x | #REF!
support 2 modules-'Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod | 39 | unité | 3 | LEGRAND | 080251 | x | #REF!
boîtier d'encastrement triple-'Boîte multipostes Prog. Batibox Energy - 3 postes - 6/8 modules - prof. 40 mm | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 80023 | x | #REF!
Boîte d'encastrement | 26 | unité | 2 | LEGRAND | 80021 | x | #REF!
goulotte 2 compartiments 50 x150 | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 10427 | 0 | #REF!
Boîte d'encastrement- 'Boîte monoposte Prog. Batibox Energy - prof. 50 mm | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 80031 | x | #REF!
recharge de véhicule électrique
prise monophasée charge longue durée -'Prise Green'up Access - 3,2 kVA - mode 2 - IP66 - IK08 - fixation saillie | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 090471 | x | #REF!
fiche 3,2 KVA-'Fiche Green'up Access - 2P+T - 3,2 kVA | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 50437 | x | #REF!
tablette pour poser le boîtier de contrôle-'Tablette Green'up Access - pour boîtier de contrôle de traction du cordon | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 090479 | x | #REF!
prises de courant - BUREAU + cafetaria
socle de tableau 3P + N + T | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 052224 | x | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | LEGRAND | 0 | 0 | #REF!
fiche droite male 3P+N+T | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 052244 | x | #REF!
Prise mobile 3P+N+T | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 052284 | x | #REF!
boite d'encastrement pour sortie de câble 32 A | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 89358 | 0 | #REF!
sortie de câble 32 A | 13 | unité | 0 | LEGRAND | 31490 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | LEGRAND | 0 | 0 | #REF!
Eclairage
0 | 0 | 0 | 0 | LEGRAND | 0 | 0 | #REF!
poussoir montage apparent -'Poussoir à voyant NO+NF 6 A - Plexo 66 monobloc gris - IP66/IK08 | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 090462 | x | #REF!
Boîte d'encastrement | 117 | unité | 9 | LEGRAND | 080021 | x | #REF!
support 2 x 2 modules -'Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert -pour 2 postes -4/5 mod | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 80252 | x | #REF!
plaque 2 x 2 modules-'Plaque Programme Mosaic - 2x2 modules - vertical - blanc | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 78822 | x | #REF!
boite double-'Boîte multipostes Prog. Batibox Energy - 2 postes - 4/5 modules - prof. 40 mm | 13 | unité | 1 | LEGRAND | 080022 | x | #REF!
poussoir 1 module (borne à vis) -'Poussoir Prog Mosaic - 1 mod - 6 A - blanc | 52 | unité | 4 | LEGRAND | 77030 | x | #REF!
poussoir mosaic | 13 | unité | 0 | LEGRAND | 707040 | 0 | #REF!
support | 13 | unité | 0 | LEGRAND | 80251 | 0 | #REF!
plaque mosaic | 13 | unité | 0 | LEGRAND | 78802 | 0 | #REF!
Consommable
Lot de repères de fil 0,5 à 1,5 mm² | 13000 | boite | 1000 | LEGRAND | 038210 038211 038212 038213 038214 038215 038216 038217 038218 038219 | x | #REF!
Lot de repères de fil 1,5 à 2,5 mm² | 13000 | boite | 1000 | LEGRAND | 038220 038221 038222 038223 038224 038225 038226 038227 038228 038229 | x | #REF!
Embout de câblage 0,75 mm² simples | 480 | unité | 480 | LEGRAND | 37662 | x | #REF!
Embout de câblage 0,75 mm² doubles | 100 | unité | 100 | LEGRAND | 37687 | x | #REF!
Embout de câblage 1,5 mm² simples | 1000 | unité | 1000 | LEGRAND | 37664 | x | #REF!
Embout de câblage 1,5 mm² doubles | 100 | unité | 100 | LEGRAND | 37689 | x | #REF!
Embout de câblage 2,5 mm² simples | 1000 | unité | 1000 | LEGRAND | 37666 | x | #REF!
Embout de câblage 2,5 mm² doubles | 100 | unité | 100 | LEGRAND | 37690 | x | #REF!
Embout de câblage 6 mm² | 250 | unité | 250 | LEGRAND | 37668 | x | #REF!
Embout de câblage 10 mm² | 300 | unité | 100 | LEGRAND | 37669 | x | #REF!
Collier colring 2,4 x 140 mm | 300 | unité | 100 | LEGRAND | 32031 | x | #REF!
Collier colson noir ext. 9 x 185 mm | 800 | unité | 100 | LEGRAND | 31913 | x | #REF!
lyres de 16 | 100 | unité | 100 | LEGRAND | 031360 | x | #REF!
attaches fixfor diam 10 | 1000 | unité | 100 | LEGRAND | 031529 | x | #REF!
attaches multifix diam 20 | 1000 | unité | 100 | LEGRAND | 031579 | x | #REF!
barette de connexion 10 mm² | 50 | unité | 10 | LEGRAND | 034215 | x | #REF!
bornes de connexion sans vis 3 fils | 200 | unité | 100 | LEGRAND | 034323 | x | #REF!
bornes de connexion sans vis 5 fils | 200 | unité | 100 | LEGRAND | 034325 | x | #REF!
bornes de connexion sans vis 8 fils | 50 | unité | 50 | LEGRAND | 034328 | x | #REF!
Outillage
Pince colson - A mettre dans la caisse à outils voir Camif collectivités | 8 | unité | 1 | LEGRAND | 31996 | x | #REF!
pince à colring (voir si elle est intégrée dans la caisse élève) | 8 | unité | 0 | LEGRAND | 32088 | 0 | #REF!
scie cloche diamètre 67 | 8 | unité | 1 | LEGRAND | 080067 | x | #REF!
scie cloche diamètre 54 | 8 | unité | 1 | LEGRAND | 089350 | x | #REF!
pince à embouts avec embouts | 8 | unité | 1 | LEGRAND | 037639 | x | #REF!
Divers
boite de dérivation | 65 | unité | 5 | LEGRAND | 092207 | x | #REF!
enrouleur de chantier | 4 | unité | 0 | LEGRAND | 050756 | 0 | #REF!
contrôle efficacité énergétique | [5 empty] | #REF! | #REF!
Contrôleur + alimentation IRIO | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | TMYAAHRP00010 | #REF! | #REF!
module interface SIM6BZ | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | METSIM6BZ | #REF! | #REF!
Passerelle Ethernet/Modbus | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | EGX100MG | #REF! | #REF!
Passerelle Ethernet/ZigBee | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | METEGX105Z | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
Tableau de distribution secondaire | [5 empty] | #REF! | #REF!
Compteur d'énergie 40 A bi polaire | 39 | unité | 3 | SHNEIDER | A9MEM2000T | #REF! | #REF!
Compteur d'énergie 63 A tri (modbus et impulsionnel) | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | A9MEM3155 | #REF! | #REF!
kit de montage Smartlink | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | A9XMFA04 | #REF! | #REF!
CONNECTEUR 5 points (lot de 12) | 2 | lot | 1 | SHNEIDER | A9XC2412 | #REF! | #REF!
cable préfabriqué 2 connecteurs 16 cm (lot de 6) | 7 | lot | 1 | SHNEIDER | A9XCAM06 | #REF! | #REF!
cable préfabriqué 2 connecteurs 87 cm (lot de 6) | 7 | lot | 1 | SHNEIDER | A9XCAL06 | #REF! | #REF!
Passerelle Smartlink | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | A9XMBS11 | #REF! | #REF!
Disjoncteur iC60N BI 10 A Acti9 | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | A9C62210 | #REF! | #REF!
vigi 25A ASI 30 | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | 12 | #REF! | #REF!
ic60n bi 16 A | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | A9C62216 | #REF! | #REF!
Intesis - BoxModBus Server - KNX | 13 | unité | 1 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 0,75 mm² simples | 10 | 100 | 480 | SHNEIDER | DZ5CE007 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 0,75 mm² doubles | 10 | 100 | 100 | SHNEIDER | AZ5DE0071 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 1,5 mm² simples | 10 | 100 | 1000 | SHNEIDER | DZ5CE015 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 1,5 mm² doubles | 10 | 100 | 100 | SHNEIDER | AZ5DE0151 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 2,5 mm² simples | 10 | 100 | 1000 | SHNEIDER | DZ5CE025 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 2,5 mm² doubles | 1 | 100 | 100 | SHNEIDER | AZ5DE0255 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 6 mm² | 3 | 100 | 250 | SHNEIDER | DZ5CE062 | #REF! | #REF!
Embout de câblage 10 mm² | 300 | unité | 100 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
Collier colring 2,4 x 140 mm | 1 | 1000 | 100 | SHNEIDER | ENN46954 | #REF! | #REF!
Collier colson noir ext. 9 x 185 mm | 1 | 800 | 100 | SHNEIDER | ENN46978 | #REF! | #REF!
lyres de 16 | 100 | unité | 100 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
attaches fixfor diam 10 | 1000 | unité | 100 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
attaches multifix diam 20 | 1000 | unité | 100 | SHNEIDER | 0 | #REF! | #REF!
GTC | [5 empty] | #REF! | #REF!
Alimentation 24 VDC - 4 A- LOGO!POWER 24 V ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 100-240 V CA (110-300 V CC) SORTIE: 24 V CC/4 A | 13 | unité | 1 | SIEMENS | 6EP1 332 1SH52 | #REF! | #REF!
Ecran tactile TP177B couleur pack école -TRAINER PACKAGE TP 177B DP/PN COMPRENANT: TP 177B COLOR, CABLE CROISE 6M ET MPI 5M, SIMATIC HMI MANUAL COLLECTION, WINCC ADVANCED V11 / WINCC FLEXIBLE ADVANCED 2008 FOR PANELS, LOG. ET DOCU. SUR DVD, LICENCE SUR CLE USB, POUR WINCC ADVANCED V11 / WINCC FLEXIBLE ADVANCED 2008 ENGINEERING, RUNTIME, OPTIONS UNIQUEMENT POUR L'EDUCATION | 13 | unité | 1 | SIEMENS | 6AV2133-8AF00-0AA0 | #REF! | #REF!
GT10 | 13 | unité | 1 | TECHNEXT | GT10 | #REF! | #REF!
Routeur IP/KNX | 0 | unité | 0 | SPEN | 5WG11481AB21 | #REF! | #REF!
VDI | [5 empty] | 0 | #REF!
prise RJ45 cat 6 UTP (double module) - Kallysta Prise RJ45x2 cat.6 UTP | 13 | unité | 1 | HAGER | WK221 | x | #REF!
Enjoliveur prise double RJ45 - Kallysta Enjoliveur prise RJ45x2 ou HP stéréo Blanc Névé | 13 | unité | 1 | HAGER | WK752B | x | #REF!
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 26 | unité | 2 | HAGER | WK401 | x | #REF!
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 13 | unité | 1 | HAGER | WK100 | x | #REF!
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 13 | unité | 1 | HAGER | WK730B | x | #REF!
Tableau de distribution secondaire | [5 empty] | 0 | #REF!
Inter diff tétra 40 A - 30 Ma - type A - HI - Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type haute immunité à bornes décalées | 13 | unité | 1 | HAGER | CDH840F | x | #REF!
répartiteur tétra 80 A avec capot - Répartiteur à barettes tétrapolaire 80A | 13 | unité | 1 | HAGER | KJ01B | x | #REF!
disj uni + neutre 2 A - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-2A 1M | 26 | unité | 2 | HAGER | MJT702 | x | #REF!
disj uni + neutre 16 A - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-16A 1M | 39 | unité | 3 | HAGER | MJT716 | x | #REF!
disj uni + neutre 10 A - | 39 | unité | 3 | HAGER | MJT710 | x | #REF!
Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-20A 1M - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-20A 1M | 0 | unité | 1 | HAGER | MJT720 | x | #REF!
disj uni + neutre 32 A - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-32A 1M | 13 | unité | 1 | HAGER | MJT732 | x | #REF!
Disjoncteur 3P+N 6/10kA D-10A 3M - Disjoncteur 3P+N 6/10kA D-10A 3M | 13 | unité | 1 | HAGER | NGT810 | x | #REF!
Barres de pontage pour système Sanvis - Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod | 0 | unité | 0 | HAGER | KBN863C | x | #REF!
Coffret VEGA D 6 rangées H1000 144M - Coffret VEGA D 6 rangées H1000 144M | 13 | unité | 1 | HAGER | FD62D | x | #REF!
Porte transparente H950 pour VEGA D - Porte transparente H950 pour VEGA D | 13 | unité | 1 | HAGER | FD62T | x | #REF!
Obturateurs en bande 24 modules - Obturateurs en bande 24 modules | 46 | unité | 2 | HAGER | JP002 | x | #REF!
Bouton verrou métallique à clé numéro 1242E - | 13 | unité | 1 | HAGER | FZ497 | x | #REF!
Couvercle vertical pour bracelet guide fils - Couvercle vertical pour bracelet guide fils | 0 | unité | 0 | HAGER | UT50C | 0 | #REF!
Jeu de 20 bracelets de fixation pour guide fils - Jeu de 20 bracelets de fixation pour guide fils | 13 | unité | 1 | HAGER | UZ01V1 | x | #REF!
Jeu de 20 bracelets guide fils grande section - Jeu de 20 bracelets guide fils grande section | 13 | unité | 1 | HAGER | UZ25V1 | x | #REF!
Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité - Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité | 0 | unité | 1 | HAGER | BDH225F | x | #REF!
Borne de passage-phase 4², 800V / 32A - Borne de passage-phase 4², 800V / 32A | 700 | unité | 50 | HAGER | KXA04LH | 0 | #REF!
Butée d'arrêt 35mm² - Butée d'arrêt 35mm² | 2 | unité | 2 | HAGER | KWB01 | x | #REF!
Plaque d'extrémité p. KXA02LH,KXA04LH - Plaque d'extrémité p. KXA02LH,KXA04LH | 13 | unité | 1 | HAGER | KWE01G | x | #REF!
clip de marquage 0-100 - clip de marquage 0-100 | 1 | unité | 1 | HAGER | KWL002 | x - 2 jeux (0->10 et 31 -> 40) manque jeux : 11->20, 21->30 et 41->50 | #REF!
Plaque de fermeture | 26 | unité | 2 | HAGER | KWE04G | 0 | #REF!
Borne de jonction phase | 13 | unité | 1 | HAGER | KXA10L | 0 | #REF!
Borne de jonction neutre | 13 | unité | 1 | HAGER | KXA10N | 0 | #REF!
Borne de jonction phase | 39 | unité | 3 | HAGER | KXA16L | 0 | #REF!
Borne de jonction neutre | 13 | unité | 1 | HAGER | KXA16N | 0 | #REF!
Borne d'arrivée peigne | 26 | unité | 2 | HAGER | KF83A | 0 | #REF!
Embout d'extrémité | 52 | unité | 4 | HAGER | KZ021 | 0 | #REF!
Peigne de pontage phase | 13 | unité | 1 | HAGER | KB163P | 0 | #REF!
Peigne neutre | 13 | unité | 1 | HAGER | KB163N | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
Domotique réseau KNX | [5 empty] | 0 | #REF!
Module alimentation 30V 320 mA - Module d'alimentation Bus 30V TBTS 320 mA | 13 | unité | 1 | HAGER | TXA111 | x | #REF!
Interface USB/KNX (USB type B) - Interface modulaire de données USB | 0 | unité | 0 | HAGER | TH101 | x | #REF!
Câble de liaison 3 m - Câble USB 3m | 0 | unité | 0 | HAGER | TH103 | x | #REF!
Routeur IP/KNX - Routeur IP/KNX | 13 | unité | 1 | HAGER | TH210 | x | #REF!
Alimentation 24V - pour alimentation passerelle | 0 | unité | 0 | HAGER | TGA200 | 0
Module 4 sorties directes 10 A - Module 4 sorties 10A / 230V~ | 13 | unité | 1 | HAGER | TXA204B | x | #REF!
Module 4 sorties VR ou store banne 6 A - Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A | 13 | unité | 1 | HAGER | TXA223 | x | #REF!
Thermostat KNX - Thermostat KNX | 26 | unité | 2 | HAGER | TX320 | x | #REF!
Modules 2 entrées - Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel | 13 | unité | 1 | HAGER | TXB302 | x | #REF!
Modules 4 entrées - Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel | 13 | unité | 1 | HAGER | TXB304 | x | #REF!
prises de courant -CAFETERIA + COULOIR | [5 empty] | 0 | #REF!
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 39 | unité | 3 | HAGER | WK100 | x | #REF!
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 39 | unité | 3 | HAGER | WK730B | x | #REF!
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 39 | unité | 3 | HAGER | WK401 | X | #REF!
sortie de câble 20 A - Kallysta Sortie de câbles 20A | 0 | unité | 0 | HAGER | Wk155 | x | #REF!
Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé - Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé | 0 | unité | 0 | HAGER | WK739B | x | #REF!
Eclairage | [5 empty] | 0 | #REF!
BP 4 cmde scénario - Kallysta Poussoir KNX bus 4E | 13 | unité | 1 | HAGER | WKT304 | x | #REF!
Enjoliveurs BP scénario 4 cde - Kallysta 4 touches KNX blanc névé | 13 | unité | 1 | HAGER | WKT904B | x | #REF!
BP 2 cmde scénario - Kallysta Poussoir KNX bus 2E | 13 | unité | 1 | HAGER | WKT302 | x | #REF!
Enjoliveurs BP scénario 2 cde - Kallysta 2 touches KNX blanc névé | 13 | unité | 1 | HAGER | WKT902B | x | #REF!
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 26 | unité | 2 | HAGER | WK401 | x | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
Consommable | [5 empty] | 0 | #REF!
Câble KNX - Cable bus longueur 100m vert | 400 | mètre | 100 | HAGER | TG018 | x | #REF!
Passe cable | 15 | unité | 1 | HAGER | VZ758 | 0 | #REF!
Pochette porte document | 13 | unité | 1 | HAGER | FZ794 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | HAGER | 0 | 0 | #REF!
Tableau de distribution secondaire | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
Interrupteur sectionneur 40 A | 13 | unité | 1 | SOCOMEC | 22003004 | #REF! | #REF!
Pole neutre | 13 | unité | 1 | SOCOMEC | 22001004 | #REF! | #REF!
Commande frontal et latéral exterieur droite noire | 0 | unité | 0 | SOCOMEC | 14711111 | #REF! | #REF!
Axe pour commande extérieure 150 mm | 0 | unité | 11 | SOCOMEC | 14070515 | #REF! | #REF!
Domotique réseau KNX | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
interface KNX/DALI | 13 | unité | 1 | THEBEN | 9070722 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | THEBEN | 0 | #REF! | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 | THEBEN | 0 | #REF! | #REF!
station météo basic KNX | 13 | unité | 1 | THEBEN | 1329205 | #REF! | #REF!
Eclairage | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
Détecteur présence 360° KNX -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 26 | unité | 2 | THEBEN | présence light 360 - 2009000 | #REF! | #REF!
télécommande SEND PRO 868-A | 13 | unité | 1 | THEBEN | 9070675 | #REF! | #REF!
Détecteur de présence KNX 180° -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 13 | unité | 1 | THEBEN | presenceLight 180 -2009050 | #REF! | #REF!
Eclairage - SALLE DE REUNION | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
plafonier fluorescent avec ballast électronique dimmable | 26 | unité | 2 | THORN | JUPITER DI 2x28 w HFX DALI avec suspension | #REF! | #REF!
production photovoltaique | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
cosses tubulaires 4 mm² rondes | 50 | unité | 5 | KLAUKE | CNF66 | #REF! | #REF!
Consommable | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
manchon bleu | 100 | unité | 6 | KLAUKE | KPS 4-6 | #REF! | #REF!
manchon marron | 100 | unité | 6 | KLAUKE | KPS 4-1 | #REF! | #REF!
manchon noir | 100 | unité | 6 | KLAUKE | KPS 4 | #REF! | #REF!
manchon rouge | 100 | unité | 6 | KLAUKE | KPS 4-2 | #REF! | #REF!
Outillage | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
pince à sertir les cosses 0,5 à 16mm | 8 | unité | 0 | KLAUKE | KKEK3 | #REF! | #REF!
Eclairage | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF! | #REF!
luminaire INSAVER75 LED RS 16W WW DB WH (cafétéria) | 26 | unité | 1 | SYLVANIA | 3097110 | #REF! | #REF!
Projecteur AL 300 BLACK R7S 300W + LAMPE DE ECO 120W -230V R7S 118mm | 13 | unité | 1 | SYLVANIA | 39527+21713 | #REF! | #REF!
LAMPE REFLED ES50 350LM 400K | 13 | unité | 2 | SYLVANIA | 26771 | #REF! | #REF!
Divers | 0 | 0 | 0
sticker pour la mise en scèn de la structure | 13 | lot | 1 | DEC | 0 | #REF! | #REF!
Goulottes / moulures / chemin de câble | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #REF!
Chemin de Câble 50 BFR 30 EZ | 120 | m | 9 | GEWIS - MAVIL | MV50420 | 0 | #REF!
Coude 90 50 BFR30 EZ | 26 | unité | 2 | GEWIS - MAVIL | MV52420 | 0 | #REF!
Fixation double usage BFR Larg. 50 | 130 | unité | 10 | GEWIS - MAVIL | MV51101 | 0 | #REF!
Eclisse auto BFR Z275 | 52 | unité | 4 | GEWIS - MAVIL | MV51110 | 0 | #REF!
Boulon M6x20 (ergot=embase) ZI | 200 | unité | 15 | GEWIS - MAVIL | MV66403 | 0 | #REF!
Eclisse universelle BFR EZ | 200 | unité | 15 | GEWIS - MAVIL | MV51420 | 0 | #REF!
Contre éclisse BFR EZ | 200 | unité | 15 | GEWIS - MAVIL | MV51421 | 0 | #REF!
Griffe mise à la terre 4-30 mm² | 52 | unité | 4 | GEWIS - MAVIL | MV51949 | 0 | #REF!
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!
Applique PYXIS 01 Blanc A/LPE 75 W VP | 13 | unité | 1 | ARIC | 1125 | #REF! | #REF!
production photovoltaique | 0 | 0 | 0 |  | Référence | #REF! | #REF!
câble 4 mm² | 100 | mètre | 10 | Sileccable | 1614108NGP | #REF! | #REF!
câble 6 mm² | 100 | mètre | 10 | Sileccable | 1614109NGP | #REF! | #REF!
Conducteur de terre 4 mm² | 100 | mètre | 10 | Nexans | 1272090 | #REF! | #REF!
Consommable | 0 | 0 | 0 |  | Référence | #REF! | #REF!
Câble RJ45 cat.6 LSOH | 500 | mètre | 50 | Acomecable | M5007A-T1000 | #REF! | #REF!
Câble souple 5G1,5 mm² H07RN-F | 100 | mètre | 10 |  | 0 | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K bleu 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K marron 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K noir 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K rouge 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K bleu 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K marron 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K noir 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K rouge 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K bleu 6 mm² | 25 | mètre | 2 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K rouge 6 mm² | 25 | mètre | 2 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Conducteur H07V-K noir 10 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
câble U1000RO2V 3G1,5 | 500 | mètre | 50 |  | 0 | #REF! | #REF!
câble U1000RO2V3G2,5 | 500 | mètre | 50 |  | 0 | #REF! | #REF!
câble U1000RO2V3G6 | 100 | mètre | 10 |  | REXEL | #REF! | #REF!
Mobilier d'atelier | 0 | 0 | 0 | Référence |  | 0 | #REF!
Dessertes mobiles 4 tiroirs Gris graphite et vert pomme | 8 | unité | 0 | ZZZ |  | 0 | #REF!
Aménagement tiroir Bac plastiques | 8 | unité | 0 | AM2 |  | 0 | #REF!
Communication | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
FLYER | 2000 | unité | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
FLYER EMAIL | 1 | unité | 0 | 0 |  | 0 | #REF!
Frais de réception | 1

## Legrand
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires | Condition de fourniture prototype: Gratuit = xou payant
production photovoltaique |  |  |  | Référence
kit prêt à poser (onduleur + coffret AC et DC)-'Prêt à poser photovoltaïque 3kWc - onduleur + coffret pré-câblé | 13 | unité | 1 | 414000 |  | x
kit outillage complet (pince pour connecteur MC4) - 'Kit 1 pince à sertir + 2 clés à fourche - pour connecteurs type MC4 | 4 | unité | 1 | 414090 |  | x
kit de 10 connecteurs MC4 -'Kit de connecteurs à sertir type MC4 - pour montage sur câble 4/6 mm² | 2 | lot | 1 | 414092 |  | x
VDI |  |  |  | Référence
baie de brassage mini 10'. coffret 36U- 'Coffret LCS² 10'' - IP 20 - IK 08 - 6 U - 350x340x300 mm | 13 | unité | 1 | 46220 |  | x
panneau à équiper 10 A -'Panneau brassage à équiper - 10'' - 1 U - LCS² | 13 | unité | 1 | 33592 |  | x
bloc 6 RJ CAT6 FTP LCS-'Bloc 6 connecteurs RJ 45 - Cat.6 - FTP - LCS² | 26 | unité | 2 | 33565 |  | x
Tablette 10'. fixe -'Tablette fixe - 1 U - prof. 120 mm - pour coffret LCS² 10'' | 13 | unité | 1 | 046223 |  | x
switch réseau 7 ports - 'Bloc switches Ethernet 100 Mbits/s - 7 ports RJ 45 - LCS² | 13 | unité | 1 | 033502 |  | x
injecteur- 'Injecteur Power over Ethernet (PoE) Midspan - 4 entrées/sorties - LCS² | 13 | unité | 1 | 033501 |  | x
point d'accès wifi-'Point d'accès Prog Mosaic pour Wi-Fi - dual band | 13 | unité | 1 | 77913 |  | x
bloc alimentation 10A 4x2P+T | 13 | unité | 1 | 46224 |  | x
cordon de brassage 60 cm RJ-RJ | 156 | unité | 12 | 51717 |  | x
plaques 3 postes-'Plaque Programme Mosaic - 3x2 modules - horizontal - blanc | 13 | unité | 1 | 78806 |  | x
support 3 postes-'Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert -pour 3 postes -6/8 mod | 13 | unité | 1 | 080253 |  | x
prise 2 P + T-'Prise Prog Mosaic - 2P+T droite - 2 mod - blanc | 39 | unité | 3 | 77111 |  | x
prise RJ45 (1 module) -'Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS² | 26 | unité | 2 | 76562 |  | x
prise RJ45 -'Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS² | 13 | unité | 1 | 76565 |  | x
plaques 2 modules-'Plaque Programme Mosaic - 2 modules - blanc | 39 | unité | 3 | 78802 |  | x
support 2 modules-'Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod | 39 | unité | 3 | 080251 |  | x
boîtier d'encastrement triple-'Boîte multipostes Prog. Batibox Energy - 3 postes - 6/8 modules - prof. 40 mm | 13 | unité | 1 | 80023 |  | x
Boîte d'encastrement | 26 | unité | 2 | 80021 |  | x
goulotte 2 compartiments 50 x150 | 13 | unité | 1 | 10427 | livré par Tabur
Boîte d'encastrement- 'Boîte monoposte Prog. Batibox Energy - prof. 50 mm | 13 | unité | 1 | 80031 |  | x
recharge de véhicule électrique |  |  |  | Référence
prise monophasée charge longue durée -'Prise Green'up Access - 3,2 kVA - mode 2 - IP66 - IK08 - fixation saillie | 13 | unité | 1 | 090471 |  | x
fiche 3,2 KVA-'Fiche Green'up Access - 2P+T - 3,2 kVA | 13 | unité | 1 | 50437 |  | x
tablette pour poser le boîtier de contrôle-'Tablette Green'up Access - pour boîtier de contrôle de traction du cordon | 13 | unité | 1 | 090479 |  | x
prises de courant - BUREAU + cafetaria |  |  |  | Référence
socle de tableau 3P + N + T | 13 | unité | 1 | 052224 |  | x
fiche droite male 3P+N+T | 13 | unité | 1 | 052244 |  | x
Prise mobile 3P+N+T | 13 | unité | 1 | 052284 |  | x
boite d'encastrement pour sortie de câble 32 A | 13 | unité | 1 | 89358
sortie de câble 32 A | 13 | unité |  | 31490
Eclairage |  |  |  | Référence
poussoir montage apparent -'Poussoir à voyant NO+NF 6 A - Plexo 66 monobloc gris - IP66/IK08 | 13 | unité | 1 | 090462 | 6 livré | x
Boîte d'encastrement | 117 | unité | 9 | 080021 | MANQUE 8 | x
support 2 x 2 modules -'Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert -pour 2 postes -4/5 mod | 13 | unité | 1 | 80252 |  | x
plaque 2 x 2 modules-'Plaque Programme Mosaic - 2x2 modules - vertical - blanc | 13 | unité | 1 | 78822 |  | x
boite double-'Boîte multipostes Prog. Batibox Energy - 2 postes - 4/5 modules - prof. 40 mm | 13 | unité | 1 | 080022 |  | x
poussoir 1 module (borne à vis) -'Poussoir Prog Mosaic - 1 mod - 6 A - blanc | 52 | unité | 4 | 77030 | MANQUE 1 | x
poussoir mosaic | 13 | unité |  | 707040 | Local informatique
support | 13 | unité |  | 80251 | Local informatique
plaque mosaic | 13 | unité |  | 78802 | Local informatique
Consommable |  |  |  | Référence
Lot de repères de fil 0,5 à 1,5 mm² | 13000 | boite | 1000 | 038210 038211 038212 038213 038214 038215 038216 038217 038218 038219 |  | x
Lot de repères de fil 1,5 à 2,5 mm² | 13000 | boite | 1000 | 038220 038221 038222 038223 038224 038225 038226 038227 038228 038229 |  | x
Embout de câblage 0,75 mm² simples | 480 | unité | 480 | 37662 |  | x
Embout de câblage 0,75 mm² doubles | 100 | unité | 100 | 37687 |  | x
Embout de câblage 1,5 mm² simples | 1000 | unité | 1000 | 37664 |  | x
Embout de câblage 1,5 mm² doubles | 100 | unité | 100 | 37689 |  | x
Embout de câblage 2,5 mm² simples | 1000 | unité | 1000 | 37666 |  | x
Embout de câblage 2,5 mm² doubles | 100 | unité | 100 | 37690 |  | x
Embout de câblage 6 mm² | 250 | unité | 250 | 37668 |  | x
Embout de câblage 10 mm² | 300 | unité | 100 | 37669 |  | x
Collier colring 2,4 x 140 mm | 300 | unité | 100 | 32031 |  | x
Collier colson noir ext. 9 x 185 mm | 800 | unité | 100 | 31913 |  | x
lyres de 16 | 100 | unité | 100 | 031360 |  | x
attaches fixfor diam 10 | 1000 | unité | 100 | 031529 |  | x
attaches multifix diam 20 | 1000 | unité | 100 | 031579 |  | x
barette de connexion 10 mm² | 50 | unité | 10 | 034215 |  | x
bornes de connexion sans vis 3 fils | 200 | unité | 100 | 034323 |  | x
bornes de connexion sans vis 5 fils | 200 | unité | 100 | 034325 |  | x
bornes de connexion sans vis 8 fils | 50 | unité | 50 | 034328 |  | x
porte étiquette pour câble (boite de 100) | 6 | boite |  | 38460
planche étiquettes | 1 | unité |  | 38808
Outillage |  |  |  | Référence
Pince colson - A mettre dans la caisse à outils voir Camif collectivités | 8 | unité | 1 | 31996 |  | x
pince à colring (voir si elle est intégrée dans la caisse élève) | 8 | unité |  | 32088
scie cloche diamètre 67 | 8 | unité | 1 | 080067 |  | x
scie cloche diamètre 54 | 8 | unité | 1 | 089350 |  | x
pince à embouts avec embouts | 8 | unité | 1 | 037639 |  | x
Divers |  |  |  | Référence
boite de dérivation | 65 | unité | 5 | 092207 |  | x
enrouleur de chantier | 4 | unité | 0 | 050756
Dotation TA
Achat matériel autre que le prototype | Chiffrage des douze maquettes par un distributeur ensuite transmettre le moins disant la proposition à M FLINOIS et éventuellement il proposera une remise complémentaire par l'intermédiaire de notre fournisseur, EN //, il faut faire un chiffrage unitaire d'une maquette la transmettre à M FLINOIS qui verra pour faire des dons en nature aux établissements il restera à charge le rapatriement du matériel
pince à colring (voir si elle est intégrée dans la caisse élève) | 8 |  |  | 32088
porte étiquette pour câble (boite de 100) | 6 | boites |  | 38460
planche étiquettes | 1 |  |  | 38808
boite d'encastrement pour sortie de câble 32 A | 13 |  |  | 89358
sortie de câble 32 A | 13 |  |  | 31490
poussoir mosaic | 13 |  |  | 707040
support | 26 |  |  | 80251
plaque mosaic | 26 |  |  | 78802
sortie de cable 20 A (pour store à lamelles) | 13 |  |  | 77550

## Schneider
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
contrôle efficacité énergétique |  |  |  | Référence
Contrôleur + alimentation IRIO | 13 | unité | 1 | TMYAAHRP00010
module interface SIM6BZ | 13 | unité | 1 | METSIM6BZ
Passerelle Ethernet/Modbus | 13 | unité | 1 | EGX100MG | Peut être supprimé si on ne prend pas Siemens
Passerelle Ethernet/ZigBee | 13 | unité | 1 | METEGX105Z
Tableau de distribution secondaire |  |  |  | Référence
Compteur d'énergie 40 A bi polaire | 39 | unité | 3 | A9MEM2000T | 2 exemplaires uniquement manque 2 compteurs
Compteur d'énergie 63 A tri (modbus et impulsionnel) | 13 | unité | 1 | A9MEM3155
kit de montage Smartlink | 13 | unité | 1 | A9XMFA04
CONNECTEUR 5 points (lot de 12) | 2 | lot | 1 | A9XC2412
cable préfabriqué 2 connecteurs 16 cm (lot de 6) | 7 | lot | 1 | A9XCAM06
cable préfabriqué 2 connecteurs 87 cm (lot de 6) | 7 | lot | 1 | A9XCAL06
Passerelle Smartlink | 13 | unité | 1 | A9XMBS11
Disjoncteur iC60N BI 10 A Acti9 | 13 | unité | 1 | A9C62210 | Modif de quantité PRENDRE CONTACT AVEC MAGUER POUR CORRIGER 26 ->13
vigi 25A ASI 30 | 13 | unité | 1 | 12 | RECHARGE DE VEHICULES
ic60n bi 16 A | 13 | unité | 1 | A9C62216 | RECHARGE DE VEHICULES
Intesis - BoxModBus Server - KNX | 13 | unité | 1 |  | A conserver apparemment suite rencontre DEC
Embout de câblage 0,75 mm² simples | 10 | 100 | 480 | DZ5CE007
Embout de câblage 0,75 mm² doubles | 10 | 100 | 100 | AZ5DE0071
Embout de câblage 1,5 mm² simples | 10 | 100 | 1000 | DZ5CE015
Embout de câblage 1,5 mm² doubles | 10 | 100 | 100 | AZ5DE0151
Embout de câblage 2,5 mm² simples | 10 | 100 | 1000 | DZ5CE025
Embout de câblage 2,5 mm² doubles | 1 | 100 | 100 | AZ5DE0255
Embout de câblage 6 mm² | 3 | 100 | 250 | DZ5CE062
Embout de câblage 10 mm² | 300 | unité | 100
Collier colring 2,4 x 140 mm | 1 | 1000 | 100 | ENN46954 | 2,5X120
Collier colson noir ext. 9 x 185 mm | 1 | 800 | 100 | ENN46978 | 8x775
lyres de 16 | 100 | unité | 100
attaches fixfor diam 10 | 1000 | unité | 100
attaches multifix diam 20 | 1000 | unité | 100
barette de connexion 10 mm² | 50 | unité | 10
bornes de connexion sans vis 3 fils | 200 | unité | 100
bornes de connexion sans vis 5 fils | 200 | unité | 100
bornes de connexion sans vis 8 fils | 50 | unité | 50
Note on B23: EBBR046: Qté en rouge modifié car quantité de commande mini

## Siemens
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
GTC |  |  |  | Référence
Alimentation 24 VDC - 4 A- LOGO!POWER 24 V ALIMENTATION STABILISEE ENTREE: 100-240 V CA (110-300 V CC) SORTIE: 24 V CC/4 A | 13 | unité | 1 | 6EP1 332 1SH52
Ecran tactile TP177B couleur pack école -TRAINER PACKAGE TP 177B DP/PN COMPRENANT: TP 177B COLOR, CABLE CROISE 6M ET MPI 5M, SIMATIC HMI MANUAL COLLECTION, WINCC ADVANCED V11 / WINCC FLEXIBLE ADVANCED 2008 FOR PANELS, LOG. ET DOCU. SUR DVD, LICENCE SUR CLE USB, POUR WINCC ADVANCED V11 / WINCC FLEXIBLE ADVANCED 2008 ENGINEERING, RUNTIME, OPTIONS UNIQUEMENT POUR L'EDUCATION | 13 | unité | 1 | 6AV2133-8AF00-0AA0
GT10 | 13 | unité | 1 | GT10
Routeur IP/KNX |  | unité |  | 5WG11481AB21
Dotation TA
Achat matériel autre que le prototype

## Hager
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires | Condition de fourniture prototype: Gratuit = x ou payant
VDI |  |  |  | Référence
prise RJ45 cat 6 UTP (double module) - Kallysta Prise RJ45x2 cat.6 UTP | 13 | unité | 1 | WK221 |  | x
Enjoliveur prise double RJ45 - Kallysta Enjoliveur prise RJ45x2 ou HP stéréo Blanc Névé | 13 | unité | 1 | WK752B |  | x
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 26 | unité | 2 | WK401 |  | x
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 13 | unité | 1 | WK100 |  | x
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 13 | unité | 1 | WK730B |  | x
Tableau de distribution secondaire |  |  |  | Référence
Inter diff tétra 40 A - 30 Ma - type A - HI - Interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type haute immunité à bornes décalées | 13 | unité | 1 | CDH840F |  | x
répartiteur tétra 80 A avec capot - Répartiteur à barettes tétrapolaire 80A | 13 | unité | 1 | KJ01B |  | x
disj uni + neutre 2 A - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-2A 1M | 26 | unité | 2 | MJT702 |  | x
disj uni + neutre 16 A - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-16A 1M | 39 | unité | 3 | MJT716 |  | x
disj uni + neutre 10 A - | 39 | unité | 3 | MJT710 |  | x
Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-20A 1M - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-20A 1M | 0 | unité | 1 | MJT720 | Inutile pris chez schneider | x
disj uni + neutre 32 A - Disjoncteur 1P+N 4.5/6kA C-32A 1M | 13 | unité | 1 | MJT732 |  | x
Disjoncteur 3P+N 6/10kA D-10A 3M - Disjoncteur 3P+N 6/10kA D-10A 3M | 13 | unité | 1 | NGT810 |  | x
Barres de pontage pour système Sanvis - Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod | 0 | unité | 0 | KBN863C |  | x
Coffret VEGA D 6 rangées H1000 144M - Coffret VEGA D 6 rangées H1000 144M | 13 | unité | 1 | FD62D |  | x
Porte transparente H950 pour VEGA D - Porte transparente H950 pour VEGA D | 13 | unité | 1 | FD62T |  | x
Obturateurs en bande 24 modules - Obturateurs en bande 24 modules | 46 | unité | 2 | JP002 |  | x
Bouton verrou métallique à clé numéro 1242E - | 13 | unité | 1 | FZ497 |  | x
Couvercle vertical pour bracelet guide fils - Couvercle vertical pour bracelet guide fils | 0 | unité | 0 | UT50C
Jeu de 20 bracelets de fixation pour guide fils - Jeu de 20 bracelets de fixation pour guide fils | 13 | unité | 1 | UZ01V1 |  | x
Jeu de 20 bracelets guide fils grande section - Jeu de 20 bracelets guide fils grande section | 13 | unité | 1 | UZ25V1 |  | x
Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité - Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité | 0 | unité | 1 | BDH225F | Inutile pris chez schneider | x
Borne de passage-phase 4², 800V / 32A - Borne de passage-phase 4², 800V / 32A | 700 | unité | 50 | KXA04LH
Butée d'arrêt 35mm² - Butée d'arrêt 35mm² | 2 | unité | 2 | KWB01 |  | x
Plaque d'extrémité p. KXA02LH,KXA04LH - Plaque d'extrémité p. KXA02LH,KXA04LH | 13 | unité | 1 | KWE01G | 10 | x
clip de marquage 0-100 - clip de marquage 0-100 | 1 | unité | 1 | KWL002 |  | x - 2 jeux (0->10 et 31 -> 40) manque jeux : 11->20, 21->30 et 41->50
Plaque de fermeture | 26 | unité | 2 | KWE04G
Borne de jonction phase | 13 | unité | 1 | KXA10L
Borne de jonction neutre | 13 | unité | 1 | KXA10N
Borne de jonction phase | 39 | unité | 3 | KXA16L
Borne de jonction neutre | 13 | unité | 1 | KXA16N
Borne d'arrivée peigne | 26 | unité | 2 | KF83A
Embout d'extrémité | 52 | unité | 4 | KZ021
Peigne de pontage phase | 13 | unité | 1 | KB163P
Peigne neutre | 13 | unité | 1 | KB163N
rail ohmega | 24 | mètre | 2 | A098 | changement rail supérieur pour fermer la porte à cause de l'irio
Domotique réseau KNX |  |  |  | Référence
Module alimentation 30V 320 mA - Module d'alimentation Bus 30V TBTS 320 mA | 13 | unité | 1 | TXA111 |  | x
Interface USB/KNX (USB type B) - Interface modulaire de données USB | 0 | unité | 0 | TH101 |  | x
Câble de liaison 3 m - Câble USB 3m | 0 | unité | 0 | TH103 |  | x
Routeur IP/KNX - Routeur IP/KNX | 13 | unité | 1 | TH210 | peut être supprimé si on ne prend pas siemens sinon a remplacer par intesis box qui est plus performante EN ATTENTE -VOIR AVEC SIEMENS | x
Alimentation 24V - pour alimentation passerelle | 0 | unité |  | TGA200
Module 4 sorties directes 10 A - Module 4 sorties 10A / 230V~ | 13 | unité | 1 | TXA204B |  | x
Module 4 sorties VR ou store banne 6 A - Module de sortie pour volets roulants pour 4 moteurs 230V~ 6A | 13 | unité | 1 | TXA223 |  | x
Thermostat KNX - Thermostat KNX | 26 | unité | 2 | TX320 | 1 arrivée le 29/09/12 + 2 arrivée 12/11/2012 | x
Modules 2 entrées - Module d'entrées à encastrer : 2 entrées pour contacts libres de potentiel | 13 | unité | 1 | TXB302 |  | x
Modules 4 entrées - Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel | 13 | unité | 1 | TXB304 |  | x
prises de courant -CAFETERIA + COULOIR |  |  |  | Référence
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 39 | unité | 3 | WK100 |  | x
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 39 | unité | 3 | WK730B |  | x
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 39 | unité | 3 | WK401 |  | X
sortie de câble 20 A - Kallysta Sortie de câbles 20A | 0 | unité |  | Wk155 | Sortie de cable 32 A Voir legrand | x
Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé - Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé | 0 | unité |  | WK739B | Sortie de cable 32 A Voir legrand | x
Eclairage |  |  |  | Référence
BP 4 cmde scénario - Kallysta Poussoir KNX bus 4E | 13 | unité | 1 | WKT304 |  | x
Enjoliveurs BP scénario 4 cde - Kallysta 4 touches KNX blanc névé | 13 | unité | 1 | WKT904B |  | x
BP 2 cmde scénario - Kallysta Poussoir KNX bus 2E | 13 | unité | 1 | WKT302 |  | x
Enjoliveurs BP scénario 2 cde - Kallysta 2 touches KNX blanc névé | 13 | unité | 1 | WKT902B |  | x
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 26 | unité | 2 | WK401 |  | x
Consommable |  |  |  | Référence
Câble KNX - Cable bus longueur 100m vert | 400 | mètre | 100 | TG018 |  | x
Passe cable | 15 | unité | 1 | VZ758
Pochette porte document | 13 | unité | 1 | FZ794
Dotation TA | 5000
Achat matériel autre que le prototype | Prendre contact avec un distributeur

## Socomec
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
Tableau de distribution secondaire |  |  |  | Référence
Interrupteur sectionneur 40 A | 13 | unité | 1 | 22003004
Pole neutre | 13 | unité | 1 | 22001004
Commande frontal et latéral exterieur droite noire | 0 | unité | 0 | 14711111
Axe pour commande extérieure 150 mm |  | unité | 11 | 14070515
commande frontale | 13 |  | 1 | 22995012 | en commander 13
Dotation TA
Achat matériel autre que le prototype

## Theben
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
Domotique réseau KNX |  |  |  | Référence
interface KNX/DALI | 13 | unité | 1 | 9070722
station météo basic KNX | 13 | unité | 1 | 1329205
Eclairage |  |  |  | Référence
Détecteur présence 360° KNX -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 26 | unité | 2 | présence light 360 - 2009000 | Manque 1 exemplaire
télécommande SEND PRO 868-A | 13 | unité | 1 | 9070675
Détecteur de présence KNX 180° -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 13 | unité | 1 | presenceLight 180 -2009050
Dotation TA
Achat matériel autre que le prototype

## Thorn
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Commentaires | matériel envoyé pour le prototype
Eclairage - SALLE DE REUNION
plafonier fluorescent avec ballast électronique dimmable | 26 | unité | 2 | JUPITER DI 2x28 w HFX DALI avec suspension
Dotation TA
Achat matériel autre que le prototype

## Klauke
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
production photovoltaique |  |  |  | Référence
cosses tubulaires 4 mm² rondes | 50 | unité | 5 | CNF66
Consommable |  |  |  | Référence
manchon bleu | 100 | unité | 6 | KPS 4-6
manchon marron | 100 | unité | 6 | KPS 4-1
manchon noir | 100 | unité | 6 | KPS 4
manchon rouge | 100 | unité | 6 | KPS 4-2
Outillage |  |  |  | Référence
pince à sertir les cosses 0,5 à 16mm | 8 | unité | 0 | KKEK3
Dotation TA | 200 | Voir une dotation plus conséquences mais pei probable
Achat matériel autre que le prototype | achat TABUR

## Sylvania
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
Eclairage |  |  |  | Référence
luminaire INSAVER75 LED RS 16W WW DB WH (cafétéria) | 26 | unité | 1 | 3097110
Projecteur AL 300 BLACK R7S 300W + LAMPE DE ECO 120W -230V R7S 118mm | 13 | unité | 1 | 39527+21713
LAMPE REFLED ES50 350LM 400K | 13 | unité | 2 | 26771 | LAMPE A ASSOCIEE AU LUMINAIRE ARIC PYXIS 01 BLANC A/LPE 75W VP
Dotation TA
Achat matériel autre que le prototype

## ERM
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
partie opérative
pompe à chaleur avec passerelle KNX/OPEN THERM | 5 | unité | 1 | FTX20JV : Split unité intérieure RX20JV / Split unité extérieure KLIC-DD: Passerelle KNX/SPLIT KRP980A1: Adaptateur câblage externe
liaison split / compresseur (tuyau d'écoulement + tube de gaz + tube de liquide) | 5 | m
bande de finition |  | m
silent bloc | 4
isolant si nécessaire
attaches pour fixer l'ensemble des tuyaux | 5
tirefond 8x70 | 52 |  | 4
cheville béton diam 12 | 52 |  | 4
voir pour une console murale pour maintenir le groupe extéroeur surélevé pour l'évacuation des condensats,

## DEC
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
Divers |  |  |  | Référence
sticker pour la mise en scèn de la structure | 13 | lot | 1

## Gewis Mavil
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires | Condition de fourniture prototype: Gratuit = xou payant
Goulottes / moulures / chemin de câble |  |  |  | Référence
Chemin de Câble 50 BFR 30 EZ | 120 | m | 9 | MV50420
Coude 90 50 BFR30 EZ | 26 | unité | 2 | MV52420
Fixation double usage BFR Larg. 50 | 130 | unité | 10 | MV51101
Eclisse auto BFR Z275 | 52 | unité | 4 | MV51110
Boulon M6x20 (ergot=embase) ZI | 200 | unité | 15 | MV66403
Eclisse universelle BFR EZ | 200 | unité | 15 | MV51420
Contre éclisse BFR EZ | 200 | unité | 15 | MV51421
Griffe mise à la terre 4-30 mm² | 52 | unité | 4 | MV51949
à vérifier pour les quantités

## Aric
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires
Applique PYXIS 01 Blanc A/LPE 75 W VP | 13 | unité | 1 | 1125

## Fournisseur cable
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | fournisseur | Référence | Commentaires
production photovoltaique |  |  |  |  | Référence
câble 4 mm² | 100 | mètre | 10 | Sileccable | 1614108NGP
câble 6 mm² | 100 | mètre | 10 | Sileccable | 1614109NGP
Conducteur de terre 4 mm² | 100 | mètre | 10 | Nexans | 1272090
Consommable |  |  |  |  | Référence
Câble RJ45 cat.6 LSOH | 500 | mètre | 50 | Acomecable | M5007A-T1000
Câble souple 5G1,5 mm² H07RN-F | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K bleu 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K marron 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K noir 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K rouge 1,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K bleu 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K marron 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K noir 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K rouge 2,5 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Conducteur H07V-K bleu 6 mm² | 25 | mètre | 2 |  | REXEL
Conducteur H07V-K rouge 6 mm² | 25 | mètre | 2 |  | REXEL
Conducteur H07V-K noir 10 mm² | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
câble U1000RO2V 3G1,5 | 500 | mètre | 50
câble U1000RO2V3G2,5 | 500 | mètre | 50
câble U1000RO2V3G6 | 100 | mètre | 10 |  | REXEL
Cable U100R02V 5G2,5 |  |  | 11 |  | rexel
Trouver un fournisseur

## ATV
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | Référence | Commentaires | Condition de fourniture prototype: Gratuit = xou payant
Mobilier d'atelier |  |  |  | Référence
Dessertes mobiles 4 tiroirs Gris graphite et vert pomme | 8 | unité |  | ZZZ
Aménagement tiroir Bac plastiques | 8 | unité |  | AM2

## Divers
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | fournisseur | Référence | matériel envoyé pour le prototype
partie opérative
Partie opérative Riskelec | 4 | unité | 1
réfrigérateur mini bar | 5 | unité | 1 | BOULANGER
structure bois | 13 | unité | 1 | Renaudeau
fenêtre avec volet roulant intégré | 13 | unité | 1 | K-line ?
table de cuisson | 5 | unité | 1 | BOULANGER
store à lamelles | 13 | unité | 1
caméra IP extérieur wifi | 13 | unité | 1 | HAMA
Goulottes / moulures / chemin de câble |  |  |  |  | Référence
Câble CU 25 (S) recuit GL | 130 | m | 10 | Nexans | 01017400
Consommable |  |  |  |  | Référence
Câble RJ45 cat.6 LSOH | 500 | mètre | 50 | Acomecable | M5007A-T1000
Câble souple 5G1,5 mm² H07RN-F | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K bleu 1,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K marron 1,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K noir 1,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K rouge 1,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K bleu 2,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K marron 2,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K noir 2,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K rouge 2,5 mm² | 100 | mètre | 10
Conducteur H07V-K bleu 6 mm² | 25 | mètre | 2
Conducteur H07V-K rouge 6 mm² | 25 | mètre | 2
Conducteur H07V-K noir 10 mm² | 100 | mètre | 10
Vis à bois 4x20 | 1000 | unité | 1 boite
Vis à bois 4x25 | 1000 | unité | 1 boite
Vis à bois 4x30 | 1000 | unité | 1 boite
rondelle diam int 5 et diam ext 10 | 500 | unité | 1 boite
câble U1000RO2V 3G1,5 | 500 | mètre | 50
câble U1000RO2V3G2,5 | 500 | mètre | 50
câble U1000RO2V3G6 | 100 | mètre | 7
IRL diam 16 lon 3 m | 117 | mètre | 9
ICTA diam 20 | 300 | mètre | 50
Outillage |  |  |  |  | Référence
SES KP3 OUTILS DE MONTAGE DE MANCHONS | 8 | unité | 1 | canford | 55-3103
pince coupe tube | 8 | unité | 0 | virax
visseuse | 0 | unité | 0
Divers |  |  |  |  | Référence
tete d'impulsion pour compteur d'eau version V3,5 | 13 | unité | 1 | PULSAR | 962199 | 46.18
COMPTEUR 26-34 / DN20 /L190 + accessoires | 13 | unité | 1 | SAPPEL |  | 41.06
compteur EDF | 26 | unité | 2
sticker pour la mise en scèn de la structure | 13 | lot | 1 | DEC Industrie
parpaing épaisseur 50 | 141 | unité | 11
dalle de plafond 60 x 60 cm | 65 | unité | 5
Cornière pour contour dalle de plafond | 65 | m | 5
Entretoise de 1,20 m pour dalle de plafond | 33 | m | 2.5
ORDINATEUR PORTABLE pour la mise en service et la maintenance | 4 | unité | 1
Appareils de mesures |  |  |  |  | Référence
A définir
vis à bois tête fraisée 4,5 x 30 | 3 | boites de 100
rondelle galva type L5 | 2 | boites de 100

## CANFORD
Désignation | Qté | conditionnement | besoin prototype | fournisseur | Référence | matériel envoyé pour le prototype
SES KP3 OUTILS DE MONTAGE DE MANCHONS | 8 | unité | 1 | canford | 55-3103

## local technique
Désignation | Qté | Référence | Fonction
onduleur photovoltaïque 3kWc | 1 | 414000 | production photovoltaique
coffret DC + AC | 1 | 414001
compteur mono | 2
panneaux photovoltaiques | 2
baie de brassage mini 10'. coffret 36U- 'Coffret LCS² 10'' - IP 20 - IK 08 - 6 U - 350x340x300 mm | 1 | 046220 | VDI
socle de tableau 3P + N + T | 1 | 052224 | Alimentation Riskelec
fiche droite male 3P+N+T | 1 | 052244
Prise mobile 3P+N+T | 1 | 052284
Projecteur AL 300 BLACK R7S 300W + LAMPE DE ECO 120W -230V R7S 118mm | 1 | 39527+21713 | Eclairage
poussoir montage apparent -'Poussoir à voyant NO+NF 6 A - Plexo 66 monobloc gris - IP66/IK08 | 1 | 090462
Coffret VEGA D 6 rangées H1000 144M - Coffret VEGA D 6 rangées H1000 144M | 1 | FD62D | armoire électrique équipée

## Extérieur
Désignation | Qté | Référence | Fonction
pompe à chaleur avec passerelle KNX/OPEN THERM | 1 |  | production chauffage / clim
station météo basic KNX | 1 | 1329205
caméra IP extérieur wifi | 1 |  | surveillance
prise monophasée charge longue durée -'Prise Green'up Access - 3,2 kVA - mode 2 - IP66 - IK08 - fixation saillie | 1 | 090471 | recharge véhicule

## salle de conférence
Désignation | Qté | Référence | Fonction
point d'accès wifi-'Point d'accès Prog Mosaic pour Wi-Fi - dual band | 1 | 077913 | émission WIFI
prise RJ45 -'Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - blanc - LCS² | 1 | 076565
plaques 2 modules-'Plaque Programme Mosaic - 2 modules - blanc | 1 | 078802
support 2 modules-'Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod | 1 | 080251
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
prise 2 P + T-'Prise Prog Mosaic - 2P+T droite - 2 mod - blanc | 1 | 077111 | Alimentation ordinateur + internet
prise RJ45 (1 module) -'Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - blanc - LCS² | 2 | 076562
plaques 3 postes-'Plaque Programme Mosaic - 3x2 modules - horizontal - blanc | 1 | 078806
support 3 postes-'Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert -pour 3 postes -6/8 mod | 1 | 080253
boîtier d'encastrement triple-'Boîte multipostes Prog. Batibox Energy - 3 postes - 6/8 modules - prof. 40 mm | 1 | 080023
Thermostat KNX - Thermostat KNX | 1 | TX320 | gestion température salle de confér
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
poussoir 1 module (borne à vis) -'Poussoir Prog Mosaic - 1 mod - 6 A - blanc | 4 | 077030 | commande éclairage / store / scénario
support 2 x 2 modules -'Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert -pour 2 postes -4/5 mod | 1 | 080252
plaque 2 x 2 modules-'Plaque Programme Mosaic - 2x2 modules - vertical - blanc | 1 | 078822
boite double-'Boîte multipostes Prog. Batibox Energy - 2 postes - 4/5 modules - prof. 40 mm | 1 | 080022
store à lamelles orientables | 1 |  | occultation des ouvrants
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
support 2 modules-'Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod | 1 | 080251
Sortie de câble 2 modules | 1 | 77550 | ajouter chez legrand
Split | 1 |  | Chauffage / climatisation
plafonier fluorescent avec ballast électronique dimmable | 2 | JUPITER DI 2x28 w HFX DALI avec suspension | Eclairage variable
Détecteur présence 360° KNX -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 1 | présence light 360 - 2009000 | détection de présence
télécommande SEND PRO 868-A | 1 | 9070675
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Ecran tactile TP177B couleur | 1 | 177B | GTB

## Couloir
Désignation | Qté | Référence
Prise 2P+T 16 A Kallysta Couloir
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 1 | WK100
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 1 | WK730B
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 1 | WK401
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
BP 2 commandes scénario du couloir
BP 2 cmde scénario - Kallysta Poussoir KNX bus 2E | 1 | WKT302
Enjoliveurs BP scénario 2 cde - Kallysta 2 touches KNX blanc névé | 1 | WKT902B
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 1 | WK401
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Applique ARIC du couloir
Applique PYXIS 01 Blanc A/LPE 75 W VP | 1 | 1125
LAMPE REFLED ES50 350LM 400K | 1 | 26771
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Détection couloir
Détecteur de présence KNX 180° -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 1 | presenceLight 180 -2009050
Boîte d'encastrement | 1 | 080021

## Cafétéria
Désignation | Qté | Référence
Prise RJ45 2x1 module |  | Référence
prise RJ45 cat 6 UTP (double module) - Kallysta Prise RJ45x2 cat.6 UTP | 1 | WK221
Enjoliveur prise double RJ45 - Kallysta Enjoliveur prise RJ45x2 ou HP stéréo Blanc Névé | 1 | WK752B
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 1 | WK401
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Prises 2P+T 16 A Kallysta Plan de travail
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 2 | WK100
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 2 | WK730B
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 2 | WK401
Boîte d'encastrement | 2 | 080021
Prise 2P+T 16 A Kallysta Réfrigérateur
prise 2 P + T - Kallysta Prise 2P+T 16A 250V SanVis | 1 | WK100
enjoliveur prise 2P + T - Kallysta Enjoliveur prise 2P+T Blanc Névé | 1 | WK730B
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 1 | WK401
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Prise de courant plaques de cuisson
sortie de câble 20 A - Kallysta Sortie de câbles 20A | 1 | Wk155
Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé - Kallysta Enjoliveur sortie de câble Blanc Névé | 1 | WK739B
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
BP 4 commandes scénario cafétéria
BP 4 cmde scénario - Kallysta Poussoir KNX bus 4E | 1 | WKT304
Enjoliveurs BP scénario 4 cde - Kallysta 4 touches KNX blanc névé | 1 | WKT904B
Plaques Kallista 1 poste - Kallysta Plaque 1 poste Blanc Névé | 1 | WK401
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Alimentation volet roulant
boite de dérivation | 1 | 092207
fenêtre avec volet roulant intégré | 1 | K-line ?
Eclairage plafond de la cafétéria
luminaire INSAVER75 LED RS 16W WW DB WH (cafétéria) | 2 | 3097110
Détection cafétéria
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Détecteur présence 360° KNX -DTC PRES ENCASTRE PLAFOND KNX | 1 | présence light 360 - 2009000

## Chambre froide
Désignation | Qté | Référence
Thermostat Chambre froide
Thermostat KNX - Thermostat KNX | 1 | TX320
Boîte d'encastrement | 1 | 080021
Réfrigérateur
Réfrigérateur mini bar | 1 | BOULANGER
boite de dérivation | 1 | 092207

## BILAN FINANCIER
| Recettes |  |  |  |  | Dépenses
| subvention | Don | TA | Gratuité du Prototype
Région des pays de la Loire | 70000 | 0 | 0 |  | Partie opérative : structure bois + PAC + fenêtre avec volet roulant électrique + store occultant électrique + chemin de cables + ... | #REF!
Rectorat de Nantes | 50000 | 0 | 0 |  | Efficacité énergétique | #REF!
PARTENAIRES INDUSTRIELS |  |  |  |  | Production solaire sans panneau solaire | #REF!
AFDET |  | 0 | 0 |  | GTB -KNX | #REF!
AGEFOS-PME |  | 0 | 0 |  | GTC Chiffrage incomplet | #REF!
ARIC |  | 0 | 0 |  | Tableau de distribution | #REF!
Association Promotelec |  | 0 | 0 |  | VDI | #REF!
ATELIERS VILLETANEUSE |  | 0 | 0 |  | Appareillage électrique sur la structure (Eclairage, prise de courant,…) | #REF!
CAMIF COLLECTIVITE |  | 0 | 0 |  | Divers consommables | #REF! | #REF!
CAPEB DE MAINE-ET-LOIRE |  |  |  |  | Outillage et mobilier d'atelier | #REF!
CHAUVIN ARNOUX |  | 0 | 0 |  | Frais de réception et de communication | #REF!
DEC |  | 0 | 0 | Réalisation gracieuse de l'infographie des stickers
DISTRAME |  | 0 | 0
ECODIME |  | 0 | 0
ERM |  | 0 | 0
FESTO |  | 0 | 0
Fedelec Grand Ouest
FFIE Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique
GEWIS-MAVIL |  | 0 | 0
HAGER |  | 0 | 5000 | oui Tableau de distribution- Réseau KNX valeur : 3900€
KLAUKE |  | 0 | 300
LEDENT |  | 0 | 0
LEGRAND |  | 0 | 0 | oui Production photoVoltaique et VDI valeur: 4200€
LEROY SOMER |  | 0 | 0
PLANETE COMMUNICATION |  | 0 | 0 | Gratuité de l'infographie documents de promotion
QUALIFELEC
REXEL |  |  | 10000 | oui fourniture des conducteurs et cables valeur : 2000€
SCHNEIDER ELECTRIC |  | 0 | 50000 | oui Efficacité énergétique valeur: 3100€
SDMS |  | 0 | 0
SERCE |  | 1000 | 0
SIEMENS |  | 0 | 0 | oui GTC valeur: matériel non parvenu à ce jour
SOCOMEC |  | 0 | 0 | oui Sectionnement Tableau de distribution valeur : NC
SYLVANIA |  | 0 | 0 | oui Eclairage basse consommation valeur : 203€
TABUR ELECTRICITE |  | 0 | 0 | oui consommable valeur: 30€
THEBEN |  | 0 | 0 | oui Réseau KNX Valeur: 350€
THORN Europhane |  | 0 | 0 | oui Eclairage basse consommation Programmable DALI valeur : 350€
UTE - Union Technique de l'Electricité |  | 0 | 0
Total | 120000 | 1000 | 65300
Totaux Subventions + dons + TA |  |  | 186300 |  | Total dépenses | #REF!
DIFFERENCE RECETTES -DEPENSES |  |  | #REF!

## Feuil3
ARIC
ATELIERS VILLETANEUSE
CAMIF COLLECTIVITE
CHAUVIN ARNOUX
DEC
DISTRAME
ECODIME
ERM
FESTO
GEWIS-MAVIL
HAGER
KLAUKE
LEDENT
LEGRAND
LEROY SOMER
PLANETE COMMUNICATION
REXEL
SCHNEIDER ELECTRIC
SDMS
SIEMENS
SOCOMEC
SYLVANIA
TABUR ELECTRICITE
THEBEN
THORN Europhane