Objectifs

- Tracer des courbes en nuage de points à partir de résultats expérimentaux.

- Afficher les droites de régression linéaire avec équation de la droite.

- Mettre en forme le graphique (titre de la courbe, titres des axes)

Ressources fournies

- Cours Excel « Graphiques »

- Résultats de colorimétries :

1 - Dosage de l’érythrosine (solution étalon à 20 mg.L-1)

| tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mérythrosine (µg) | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |  |  |
| A530 nm | 0 | 0,327 | 0,660 | 0,983 | 1,295 | 1,592 | 0,821 | 0,818 |

2 - Dosage des nitrites de l’eau (solution étalon à 1 mg.L-1)

| tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNO2- (µg) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |  |
| A540 nm | 0 | 0,107 | 0,222 | 0,344 | 0,424 | 0,532 | 0,266 | 0,275 |

3 - Dosage du jaune de quinoléine (solution étalon à 40 mg.L-1)

| tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mquinoléine (µg) | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |  |  |
| A410 nm | 0 | 0,138 | 0,330 | 0,556 | 0,726 | 0,849 | 0,406 | 0,408 |

4 - Dosage des nitrites (solution étalon à 1,2 mg.L-1)

| tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MNO2- (µg) | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 |  |  |
| A540 nm | 0 | 0,174 | 0,347 | 0,516 | 0,615 | 0,822 | 0,584 | 0,593 |

5 - Dosage des phosphates d’une boisson au cola par la méthode de Misson (solution étalon à 1 mmol.L-1)

| tubes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Témoin échantillon | E1 | E2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MP (µmol) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| A540 nm | 0 | 0,071 | 0,139 | 0,220 | 0,285 | 0,368 | 0,078 | 0,306 | 0,295 |

Remarque : la coloration naturelle de la boisson nécessite de corriger l’absorbance mesurée en lui soustrayant l’absorbance du témoin échantillon.

Travail

- Reporter, pour chacune des colorimétries suivantes, les données de la gamme et des essais dans une feuille séparée d’un classeur Excel sous forme de tableau.

- Sauvegarder le fichier sous le nom td3_excel_nomeleve.xls dans un espace personnel.

- Reporter les absorbances mesurées dans une troisième ligne notée « absorbances validées ».

- Construire un graphique en nuage de points représentant les absorbances mesurées en fonction de la quantité de corps étalon par tube et placer le graphique sous le tableau.

- Mettre en forme le graphique en :

  - augmentant au maximum la taille du graphique

  - indiquant sur le graphique toutes les informations nécessaires à la compréhension : titre, repère, titres des axes…

  - adaptant la forme du graphique pour avoir un fond blanc, des graduations principales, pas de graduation secondaire

- Ajouter, sur le graphique, une série de donnée représentant les absorbances validées en fonction de la quantité de corps étalon par tube.

- Tracer la droite de régression linéaire sur la série « absorbances validées » en affichant son équation et son coefficient de corrélation.

- Supprimer, dans la série « absorbances validées » du tableau, les points nécessaires pour obtenir un coefficient de corrélation d’au moins 0,9997.

- Utiliser la fonction PREVISION pour déterminer la quantité de produit dosé, présent dans l’essai 1.

- Reporter ce calcul prévisionnel dans la case correspondant à l’essai 2 (copier-coller ou cliquer-glisser).

- Importer le tableau et le graphique dans une page  avec présentation adaptée à un compte rendu.

- Sauvegarder le fichier word sous le nom td3_excel_nomeleve.doc.

- Copier les deux fichiers .xls et .doc dans le répertoire Devoirs.