## Feuil1
Nom : |  | Q1 | Le Courant électrique est il dangereux pour le corps humain ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Test réalisé par Régnier David |  | Le Courant électrique est il dangereux pour le corps humain ? | 0 | 0
Prénom : |  | Q2 | Il y a-t-il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Professeur ETE |  | Il y a-t-il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension? | 0 | 0
Classe : |  | Q3 | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-til de l'importance ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Lycée Funay Hélène Boucher, Le Mans. |  | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-til de l'importance ? | 0 | 0
Date : |  | Q4 | La valeur de l'intensité du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Académie de Nantes. |  | La valeur de l'intensité du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ? | 0 | 0
Heure : |  | Q5 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension TBT ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension TBT ? | 0 | 0
|  | Q6 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ? | 0 | 0
|  | Q7 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension HTA ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension HTA ? | 0 | 0
|  | Q8 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension HTB ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension HTB ? | 0 | 0
|  | Q9 | En courant continu lisse quelles sont les limites de tension TBT ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En courant continu lisse quelles sont les limites de tension TBT ? | 0 | 0
|  | Q10 | Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) à haute sensibilité de 30 mA protège : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) à haute sensibilité de 30 mA protège : | 0 | 0
|  | Q11 | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit TBT ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit TBT ? | 0 | 0
|  | Q12 | Quels sont les risques présentées par une intervention sur un circuit BT ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quels sont les risques présentées par une intervention sur un circuit BT ? | 0 | 0
Test complet : |  | Q13 | Toucher un conducteur dénudé sous tension est considéré comme un contact direct ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Toucher un conducteur dénudé sous tension est considéré comme un contact direct ? | 0 | 0
|  | Q14 | S'électriser en touchant le châssis métallique est considéré comme un contact direct ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | S'électriser en touchant le châssis métallique est considéré comme un contact direct ? | 0 | 0
|  | Q15 | Un court-circuit peut impliquer la projection de particules en fusion à plus de 1000 km/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Un court-circuit peut impliquer la projection de particules en fusion à plus de 1000 km/h | 0 | 0
Limite validation | 70% | Q16 | La présence d'eau est un facteur aggravant lors de l'électrisation d'une personne. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La présence d'eau est un facteur aggravant lors de l'électrisation d'une personne. | 0 | 0
|  | Q17 | La résistance de l'homme augmente si la surface de contatc augmente. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La résistance de l'homme augmente si la surface de contatc augmente. | 0 | 0
Entraînement : |  | Q18 | La résistance de l'homme diminue si la peau est humide. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La résistance de l'homme diminue si la peau est humide. | 0 | 0
|  | Q19 | La Tension limite conventionnelle de contact est de 50 V en alternatif. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La Tension limite conventionnelle de contact est de 50 V en alternatif. | 0 | 0
| Les dangers | Q20 | Lors d'une opération sur une batterie de 250 Ah, 12 V les risques encourus sont. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Lors d'une opération sur une batterie de 250 Ah, 12 V les risques encourus sont. | 0 | 0
|  | Q21 | Une accoutumance aux risques peut-être source d'accident. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Une accoutumance aux risques peut-être source d'accident. | 0 | 0
|  | Q22 | Le seul fait de porter des chaussures m'assure une protection contre le contact fortuit avec une pièce nue sous tension en BT. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Le seul fait de porter des chaussures m'assure une protection contre le contact fortuit avec une pièce nue sous tension en BT. | 0 | 0
|  | Q23 | Le seuil de non-lacher en BT à 50Hz est : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Le seuil de non-lacher en BT à 50Hz est : | 0 | 0
|  | Q24 | La THT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La THT | 0 | 0
|  | Q25 | La HTA commence à 1500 V en alternatif | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La HTA commence à 1500 V en alternatif | 0 | 0
|  | Q26 | Electrocution signifie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Electrocution signifie | 0 | 0
|  | Q27 | Electrisation signifie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Electrisation signifie | 0 | 0
|  | Q28 | Un contact direct peut être la conséquence (plusieurs réponses possibles) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Les dangers |  | Un contact direct peut être la conséquence (plusieurs réponses possibles) | 0 | 0
|  | Q29 | Un contact indirect peut être la conséquence | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | corrrect | % | Un contact indirect peut être la conséquence | 0 | 0
|  | Q30 | Dans quelle zone la fibrillation ventriculaire peut-elle apparaître ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Dans quelle zone la fibrillation ventriculaire peut-elle apparaître ? | 0 | 0
| Appareillages | Q31 | un DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) de sensibilité 30 mA protège dans tous les cas les personnes contre les contacts directs. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | un DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) de sensibilité 30 mA protège dans tous les cas les personnes contre les contacts directs. | 0 | 0
|  | Q32 | Quelle est la sensibilité d'un DDR (dispositif differentiel à courant résiduel) placé à l'origine d'un circuit prise de courant 16-20A ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelle est la sensibilité d'un DDR (dispositif differentiel à courant résiduel) placé à l'origine d'un circuit prise de courant 16-20A ? | 0 | 0
|  | Q33 | Quelle est la fonction d'un DDR de sensibilité 300 mA associé à un interrupteur ou à un disjoncteur. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelle est la fonction d'un DDR de sensibilité 300 mA associé à un interrupteur ou à un disjoncteur. | 0 | 0
|  | Q34 | Quelle est la fonction d'un disjoncteur ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelle est la fonction d'un disjoncteur ? | 0 | 0
|  | Q35 | Quelle est la fonction d'un interrupteur ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelle est la fonction d'un interrupteur ? | 0 | 0
|  | Q36 | Quelle est la fonction d'un sectionneur ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelle est la fonction d'un sectionneur ? | 0 | 0
|  | Q37 | Quel est la signification de ce symbole électrique ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quel est la signification de ce symbole électrique ? | 0 | 0
|  | Q38 | Quel est la signification de ce symbole électrique ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quel est la signification de ce symbole électrique ? | 0 | 0
|  | Q39 | Quel est la signification de ce symbole électrique ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quel est la signification de ce symbole électrique ? | 0 | 0
|  | Q40 | En BT, pour les corps solides, le degré de protection IP est représenté par : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Appareillages |  | En BT, pour les corps solides, le degré de protection IP est représenté par : | 0 | 0
|  | Q41 | Un boitiers dont le degré de protection est IP 20 signifie qu'il est : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | correct | % | Un boitiers dont le degré de protection est IP 20 signifie qu'il est : | 0 | 0
|  | Q42 | Un sectionneur permet d'isoler un circuit de sa source et peut être condamné. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Un sectionneur permet d'isoler un circuit de sa source et peut être condamné. | 0 | 0
| Zones d'environnement | Q43 | Pour le graphique suivant associez le n° des zones 0, 1 et 4 et leur nom : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Pour le graphique suivant associez le n° des zones 0, 1 et 4 et leur nom : | 0 | 0
|  | Q44 | La distance de garde en BT est de 30 cm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La distance de garde en BT est de 30 cm. | 0 | 0
|  | Q45 | La distance minimale d'approche (DMA) est de 30 cm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La distance minimale d'approche (DMA) est de 30 cm. | 0 | 0
|  | Q46 | La DMA est la somme de la distance de garde et la distance de tension. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | La DMA est la somme de la distance de garde et la distance de tension. | 0 | 0
|  | Q47 | En BT la distance de tension est égale à 0,1 m. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT la distance de tension est égale à 0,1 m. | 0 | 0
|  | Q48 | En BT, à partir de quelle distance d'une pièce nues sous tension entre-t-on dans la zone de voisinage renforcée ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT, à partir de quelle distance d'une pièce nues sous tension entre-t-on dans la zone de voisinage renforcée ? | 0 | 0
|  | Q49 | Dans quels cas l'accès à un local ou emplacement est considéré comme reservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique), plusieurs réponses possible. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Dans quels cas l'accès à un local ou emplacement est considéré comme reservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique), plusieurs réponses possible. | 0 | 0
|  | Q50 | Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d'investigation ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d'investigation ? | 0 | 0
|  | Q51 | En BT et en champs libre, à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la distance limite d'investigation ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT et en champs libre, à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la distance limite d'investigation ? | 0 | 0
|  | Q52 | En BT et champ libre donner les distances limites de la zone de voisinage simple par rapport aux pièces nues sous tension : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT et champ libre donner les distances limites de la zone de voisinage simple par rapport aux pièces nues sous tension : | 0 | 0
|  | Q53 | En BT à l'intérieur d'un local ou emplacement d'accès réservé aux élèctriciens, à quelle distance d'une pièce nue sous tension se situe la distance limite d'investigation ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT à l'intérieur d'un local ou emplacement d'accès réservé aux élèctriciens, à quelle distance d'une pièce nue sous tension se situe la distance limite d'investigation ? | 0 | 0
|  | Q54 | En BT à l'intérieur d'un local ou emplacement d'accès réservé aux élèctriciens, à quelle distance d'une pièce nue sous tension se situe la limite maximale de la zone de voisinage simple ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT à l'intérieur d'un local ou emplacement d'accès réservé aux élèctriciens, à quelle distance d'une pièce nue sous tension se situe la limite maximale de la zone de voisinage simple ? | 0 | 0
|  | Q55 | En BT devant une armoire élèctrique ouverte à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la limite d'investigation ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT devant une armoire élèctrique ouverte à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la limite d'investigation ? | 0 | 0
|  | Q56 | En BT à l'intérieur d'un local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens donner les distance limites de la zone de voisinage simple par rapport aux pièces nues sous tension : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT à l'intérieur d'un local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens donner les distance limites de la zone de voisinage simple par rapport aux pièces nues sous tension : | 0 | 0
|  | Q57 | En BT et pour une canalisation isolée, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En BT et pour une canalisation isolée, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation. | 0 | 0
|  | Q58 | Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d'approche prudente ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Zones d'environnement |  | Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d'approche prudente ? | 0 | 0
|  | Q59 | En BT et pour une canalisation isolée encastée dans une cloison, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Correct | % | En BT et pour une canalisation isolée encastée dans une cloison, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation. | 0 | 0
|  | Q60 | En BT, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à un circuit de terre. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | En BT, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à un circuit de terre. | 0 | 0
| Les limites B1V | Q61 | Quelle est la personne chargée d'assurer la direction des travaux d'ordre électrique ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelle est la personne chargée d'assurer la direction des travaux d'ordre électrique ? | 0 | 0
|  | Q62 | Quelles sont les opérations considérées comme opération d'ordre élèctrique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quelles sont les opérations considérées comme opération d'ordre élèctrique | 0 | 0
|  | Q63 | Quels sont les symboles désignant un exécutant électricien ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Quels sont les symboles désignant un exécutant électricien ? | 0 | 0
|  | Q64 | Qui délivre l'habilitation d'un excutant non électricien ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Qui délivre l'habilitation d'un excutant non électricien ? | 0 | 0
|  | Q65 | Que signifie la lettre B de l'habilitation B1 ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Que signifie la lettre B de l'habilitation B1 ? | 0 | 0
|  | Q66 | Que signifie le chiffre 1 de l'habilitation B1 ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Que signifie le chiffre 1 de l'habilitation B1 ? | 0 | 0
|  | Q67 | Que signifie la lettre V de l'habilitation B1V ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Que signifie la lettre V de l'habilitation B1V ? | 0 | 0
|  | Q68 | En basse tension pour executer des opérations d'ordre électrique l'habilitation suffisante est : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En basse tension pour executer des opérations d'ordre électrique l'habilitation suffisante est : | 0 | 0
|  | Q69 | En tant executant habilité B1 vous devez : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | En tant executant habilité B1 vous devez : | 0 | 0
|  | Q70 | Habilité B1V ou B1 pouvez vous réaliser des opérations d'une intervention ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Habilité B1V ou B1 pouvez vous réaliser des opérations d'une intervention ? | 0 | 0
|  | Q71 | Habilité B1V et sous la conduite d'un chargé de travaux pouvez-vous réaliser une opération en zone 4 ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Habilité B1V et sous la conduite d'un chargé de travaux pouvez-vous réaliser une opération en zone 4 ? | 0 | 0
|  | Q72 | Habilité B1V et sous la conduite d'un chargé de travaux pouvez-vous réaliser : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Habilité B1V et sous la conduite d'un chargé de travaux pouvez-vous réaliser : | 0 | 0
|  | Q73 | Habilité B1V en basse tension dans quelle zone devez-vous utiliser les EPI ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Habilité B1V en basse tension dans quelle zone devez-vous utiliser les EPI ? | 0 | 0
|  | Q74 | Habilité B1V en basse tension pouvez vous réaliser des opérations sous tension ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Habilité B1V en basse tension pouvez vous réaliser des opérations sous tension ? | 0 | 0
|  | Q75 | Le titulaire d'une habilitation B1 ou B1V peut-ils accéder à des locaux réservés aux électriciens s'il a été désigné par son employeur pour cela ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Le titulaire d'une habilitation B1 ou B1V peut-ils accéder à des locaux réservés aux électriciens s'il a été désigné par son employeur pour cela ? | 0 | 0
|  | Q76 | Si dans un local réservé aux électriciens toutes les parties actives sont consignées faut-il utiliser les EPI ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Si dans un local réservé aux électriciens toutes les parties actives sont consignées faut-il utiliser les EPI ? | 0 | 0
|  | Q77 | Habilité B1V pouvez-vous être désigné comme surveillant de sécurité pour un travail réalisé en BT ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |  |  | Habilité B1V pouvez-vous être désigné comme surveillant de sécurité pour un travail réalisé en BT ? | 0 | 0
|  | Q78 | Un surveillant de sécurité électrique : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Les limites B1V |  | Un surveillant de sécurité électrique : | 0 | 0
|  | Q79 | Un surveillant de sécurité électrique : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | Correct | % | Un surveillant de sécurité électrique : | 0 | 0
|  | Q80 | Le fonctionnement du dispositif de détection d'absence de tension doit-il être vérifié : | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | Le fonctionnement du dispositif de détection d'absence de tension doit-il être vérifié : | 0 | 0
|  |  | Total | [11 empty] | 0 | 0 | % |  | 0 | 0
Test B1V
Dangers
Appareillages
Zones d'environnement
Limites B1V
Modifier limite validation