|  | #### Loi de Mariotte |
| --- | --- |

Descriptif du sujet

| Objectif | Proposer une activité expérimentale utilisant un microcontrôleur et un capteur de pression afin de tester la loi de Mariotte. |
| --- | --- |
| Niveau concerné | Physique-Chimie 1ère générale – thème : Mouvement et interactions |
| Compétences exigibles au B.O. | - Tester la loi de Mariotte, par exemple en utilisant un dispositif comportant un microcontrôleur. |
| Compétences | - Analyser/Raisonner (ANA/RAI) : Choisir, concevoir ou justifier un protocole expérimental, organiser et exploiter les informations extraites, ses connaissances - Réaliser (REA) : Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole, réaliser une série de mesures et relever les résultats (tableau, graphique, …) - Valider (VAL) : Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter |
| Mise en œuvre | Activité expérimentale de la partie Mouvement et interactions du programme de spécialité de première, prévue pour 1 séance de TP de 2 heures. |
| Matériel nécessaire | - Ordinateur - Une carte Arduino Uno - Un câble USB - Un capteur de pression MPX5100AP - 3 fils de pontage - Une seringue - 3 tuyaux en plastique - Un pressiomètre (étalonnage) - Raccordement triple - 1 multimètre |
| Auteur | Jean-Charles MURS – Lycée Touchard – Le Mans (72) |

| Physique-Chimie | TP | Thème : Mouvement et interactions |
| --- | --- | --- |
| Loi de Mariotte (Arduino) | 1ère |  |

Objectifs : Déterminer et tester la loi de Mariotte en utilisant un microcontrôleur Arduino. Compétences travaillées : - ANA/RAI : Choisir, concevoir ou justifier un protocole expérimental. Organiser et exploiter les informations extraites, ses connaissances - REA : Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole, réaliser une série de mesures et relever les résultats (tableau, graphique, …) - VAL : Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter

Contexte

Le 14 octobre 2012, Félix Baumgartner a utilisé un ballon stratosphérique gonflé avec de l’hélium (gaz moins dense que l’air) pour parvenir à une altitude de 39,45 km et a ensuite effectué un saut en chute libre depuis la stratosphère. L’ascension avec un ballon stratosphérique classique se divise en deux parties, la première phase s’effectue à masse constante (tout se passe comme si le ballon était hermétiquement fermé), lors de l’ascension, on remarque alors que le volume de celui-ci augmente. La montée se poursuit jusqu’à ce que l’enveloppe soit pleine. Toute augmentation de volume supplémentaire provoque un rejet de gaz par les ouvertures inférieures, appelées manches d'évacuation (2ème phase). Photographie du ballon de Felix Baumgartner au moment du décollage.. Vue d’artiste du ballon au sommet de sa trajectoire (39,45 km). Tout le volume de l’enveloppe est occupé. Quel est le lien entre le volume d’un gaz et la pression lors de la première phase du vol ascensionnel ?

Documents à votre disposition

Document 1 : Pression et volume du ballon stratosphérique - Sur le schéma ci-contre, on représente le ballon stratosphérique de Félix Baumgartner. Ce ballon est représenté sur le schéma pour différentes altitudes. - Pour une altitude donnée, la pression à l’intérieur du ballon est égale à la pression extérieure. La pression à l’intérieur du ballon et son volume sont indiqués sur le schéma. - L’unité officielle de la pression est le pascal (Pa).

Document 2 : Schéma du montage Pour mesurer la pression, on utilise un capteur MPX5100AP qui sera alimenté par une tension de 5V à partir de la broche correspondante sur la carte Arduino Uno. L’image de la pression sera obtenue par l’intermédiaire de la broche A0. Le capteur MPX5010AP nécessite un étalonnage. USB 5 V Vout

Document 3 : Programme Arduino pour l’obtention de la pression ② La fonction setup est exécutée une seule fois au lancement. serial.begin(9600) permet de fixer la vitesse de communication avec la carte Arduino. ③ La fonction loop exécute les instructions en boucle. On lit la variable « valeur » sur la broche A0. Puis on convertit cette variable en tension (variable « tension »). Compléter cette ligne pour obtenir la pression (question n°5) Affichage de la tension (changer la variable à afficher après l’étalonnage) ① Déclaration des variables int : entier float : décimal

I. Questions préalables

1. En vous aidant du document n°1 et du contexte, indiquer si le nombre de molécules de gaz (hélium) à l’intérieur du ballon varie lors de la première partie de la phase ascensionnelle (ballon hermétiquement fermé). (APP-ANA)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  En vous aidant du document n°1, indiquer comment évolue la pression à l’intérieur du ballon,  lors de la  première partie de la phase ascensionnelle, préciser aussi l’évolution du volume du ballon. (APP)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Elaboration du protocole

3. A l’aide d’une seringue, un tuyau souple et du montage comportant le capteur de pression et la carte Arduino (document n°2), proposer  une expérience permettant de vérifier comment varie le volume d’un gaz en fonction de la pression. (ANA)

Protocole :

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

| APPEL N°1 | Appeler le professeur pour lui présenter votre protocole ou en cas de difficulté. |
| --- | --- |

III. Réalisation du protocole

4. Afin de mesurer la pression, il vous faut étalonner le capteur MPX510AP et obtenir le graphique représentant  la pression en fonction de la tension : P = f(U) (utiliser la fiche-méthode  donnée par le professeur, lors de l’appel n°1, pour effectuer l’étalonnage).  (REA)

Noter, ci-dessous,  l’équation P = f(U) obtenue:

………………………………………………………………………………………………………………

5. Vous devez modifier les deux lignes de code ci-dessous afin d’obtenir la pression à l’aide du capteur MPX5100AP. (ANA-REA)

Calcul de la pression

Modification de la variable à afficher

Enlever les deux barres obliques (double slash) // du début de la ligne de code, le programme est prêt.

| APPEL N°2 | Appeler le professeur pour lui présenter votre travail ou en cas de difficulté. |
| --- | --- |

6. Réaliser l’expérience proposée dans la deuxième partie (proposition de protocole) puis indiquer vos résultats dans le tableau ci-dessous. (REA)

Résultats de l’expérience :

| APPEL N°3 | Appeler le professeur pour lui présenter les résultats ou en cas de difficulté. |
| --- | --- |

IV. Exploitation des mesures

7. A l’aide du programme python donné en annexe, on trace les courbes P = f(V), V = f(P) et P×V= f(V). (Utilisez la fiche d’accompagnement du programme python pour pouvoir tracer les différents graphiques)

Choisir parmi les propositions ci-dessous, la bonne relation entre la pression P d’un gaz et le volume V qu’il occupe (entourer la bonne réponse). (VAL)

| P = k×V |  | V = k×P |  | P×V = k |
| --- | --- | --- | --- | --- |

On précise que k désigne un coefficient constant pour la série de mesure réalisée ici.

Loi de Boyle-Mariotte

À température constante et pour une quantité de matière donnée de gaz :

| APPEL N°4 | Appeler le professeur pour lui présenter vos résultats ou en cas de difficulté. |
| --- | --- |

V. Réinvestissement

8. Pourquoi les ballons-sondes météorologiques éclatent-ils à haute altitude ? (ANA)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Programme Python à compléter (élève)

Affichage des graphiques de la question n°7

① np.array() permet de créer des lignes de tableau de valeurs.

⑥ plt.show() permet d’afficher les graphiques tracés précédemment.

⑤ Affichage du 3ème  graphique

Proposition : P× V = k

④ Affichage du 2ème  graphique

Proposition : V = k×P

③ Affichage du 1er graphique

Proposition : P = k×V

② Utilisation de la fonction figure qui comprend l'argument figsize contrôlant les dimensions (10 inch×10 inch)

1 inch correspond à 2,54 cm

| Physique-Chimie | Fiche méthode |  |
| --- | --- | --- |
| Etalonnage du capteur MPX5100AP |  |  |

I. Montage et mesures

- Brancher le pressiomètre, le capteur de pression, le voltmètre et la seringue tel que le montage sur la photo ci-dessous. Connecter le circuit électrique via le port USB de l’ordinateur afin d’alimenter le capteur de pression.

Etalonnage du capteur (montage)

- Mesurer  la pression et la tension pour un volume de gaz fixe. Après avoir effectué cette première mesure, faire varier la pression à l’aide de la seringue et mesurer ainsi six autres couples tension-pression (U-P). La pression étant obtenue directement sur le pressiomètre, mesurer la tension à l’aide du voltmètre.

II. Droite d’étalonnage

- Afin de tracer la droite d’étalonnage et d’obtenir son équation, ouvrir dans l’IDE spyder         , le programme Etalonnage_capteur_eleve.py (Une partie de ce programme est présenté ci-dessous).

Vous devez compléter les lignes 10 et 12.

Vous devez indiquer vos valeurs (obtenues précédemment), elles doivent être séparées par une virgule.

- Une fois le programme  complété, lancer le fichier en appuyant sur F5, le logiciel vous demande de sélectionner une configuration d’exécution, choisir « exécuter dans un terminal système externe » puis « OK ».

Eléments de correction :

I. Questions préalables

1. le nombre de molécules de gaz à l’intérieur du ballon ne varie pas car celui-ci reste fermé lors de la première phase ascensionnelle.

2. Lors de la phase ascensionnelle, le volume du ballon augmente alors que la pression  diminue.

II. Elaboration du protocole

3.  Le piston de la seringue étant fixé sur V = 20 mL, on relie la seringue au capteur de pression MPX5100AP par le tuyau de raccordement.

On mesure la pression  à l’intérieur de la seringue pour différentes valeurs de volume. Ces mesures seront ensuite utilisées pour une représentation graphique.

III. Réalisation du protocole

5. Etalonnage du capteur

| U (V) | 4,19 | 3,56 | 2,83 | 2,41 | 2,01 | 1,55 | 1,23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (hPa) | 1024 | 886 | 725 | 634 | 546 | 447 | 376 |

En traçant P = f(U), on obtient l’équation de la droite suivante :

P = 218,5 U + 107,3

Graphique et équation de la droite

obtenus avec l’IDE spyder.

5. A partir de l’équation précédente, on peut écrire les lignes de code ci-dessous:

6. Résultats de l’expérience :

| V (mL) | 18 | 24 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P (hPa) | 1139 | 857 | 693 | 610 | 522 | 420 | 352 |

IV. Exploitation des mesures

7. Obtention des graphiques avec l’IDE Spyder :

| P = k×V |  | V = k×P |  | P×V = k |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Loi de Boyle-Mariotte

À température constante et pour une quantité de matière donnée de gaz :

P×V=cste

V. Réinvestissement

8. La pression atmosphérique diminue lorsque l’altitude augmente, le volume du ballon augmente jusqu’à ce qu’il éclate.

Programme Python complet

(Affichage des trois graphiques sur une même fenêtre)

Programme Python

pour l’étalonnage du capteur MPX5100AP

Documentation technique du capteur MPX5100AP

Schéma du capteur                                  Brochage du capteur

Vs : alimentation 5 V

DNC : broche non connectée

Caractéristique du capteur

Circuit recommandé par le constructeur (NXP) pour relier la sortie du capteur MPX5100AP  à un microprocesseur ou un microcontrôleur :

Capacité équivalente à environ 470 pF