Première Génie Électronique - Électrotechnique

Travaux Pratiques : Caractéristique d’une cellule photovoltaïque
Association de générateurs

- Dans un premier temps, nous étudierons la caractéristique I = f (V) d’une cellule photovoltaïque (PV). Nous étudierons ensuite les associations série et parallèle de cellules afin d’augmenter la puissance disponible.
- Vous trouverez en annexe le schéma de la maquette d’étude.
- On pourra utiliser un tableur.

# 1. Relevé de la caractéristique d’une cellule PV.
1.1 Montage
Pour relever la caractéristique I = f (V), on n'utilisera pas le montage classique : on utilisera qu'un voltmètre et donc pas d'ampèremètre (on se rappelle que la chute de tension aux bornes de l'ampèremètre est de l’ordre de 0.5 V lorsqu’il est traversé par le courant maximum correspondant au calibre. Or c’est l’ordre de grandeur de la tension à vide aux bornes de la cellule). Pour calculer I, on utilisera la relation I = V / RL, la résistance	Figure 1 : montage 1 de l'annexe.	ajustable étant ici une boîte à décade de grande précision (1%).

I N K

        V V	RL

        M

1.2. Mesures
Vous relèverez la caractéristique V = f (RL) dans deux ou trois conditions d’éclairement.
Faites une mesure à vide, puis en faisant varier RL de 100 Ω à 1Ω relever les valeurs de V. Calculez I.
Tracez, sur le même document, la caractéristique I = f (V) d’une cellule pour différents éclairements.

1 cellule PV		RL(Ω)	∞	100	50	30	20	18	15	12	10	8	6	4	2	1
Éclairement	Maximum	V(V)
		I (mA)
	Moyen	V(V)
		I (mA)
	Réduit	V(V)
		I (mA)

Quel paramètre de la caractéristique I = f (V) de la cellule l’éclairement fait-il varier ?

Dans les conditions d'éclairement maximum, calculez P en chaque point et tracez, P = f (V).
Quelle est la puissance maximum délivrée ?
2. Association de cellules : module solaire.
On veut augmenter la puissance disponible du générateur. Pour cela on réalise une association de plusieurs cellules : un module. On se placera dans les conditions d’éclairement maximum.

2.1. Association série
- Lorsque des générateurs sont associés en série, quelle est la grandeur électrique commune ?
- Quelle grandeur électrique augmente-t-on en associant des générateurs en série ?

2.1.1. Mesures
- Si vous disposez d'un tableur, établissez, à partir des mesures réalisées sur une cellule , la caractéristique théorique de 6 cellules associées en série.
- Réalisez l’association série de 6 cellules (montage 2 de l’annexe) et relevez sa caractéristique.
6 cellules PV série		RL(Ω)	∞	100	50	30	20	18	15	12	10	8	6	4	2	1
Éclairement Maximum	Théorique	VTH(V)
		ITH (mA)
	Mesure	VMES(V)
		IMES (mA)

- Tracez ITH = f (V) et IMES = f (V) sur le même document puis comparez les deux caractéristiques.
- Tracez P = f (V). Quelles sont les coordonnées (V, I, P) du point de puissance maximum (MPP) ?

2.1.2. Étude du rôle de la diode anti-retour

        DAR Batterie Charge

        I O

      Module
       6PV série V

        M

Une batterie est souvent intercalée entre les panneaux solaires et la charge. C’est elle qui alimente l'installation en cas de faible ensoleillement puis la nuit. Afin que la batterie ne débite aucun courant dans les panneaux durant ces phases (au risque de les endommager), on place une diode anti-retour (DAR) en série avec les modules (figure 2).

        Figure 2 : montage 3 de l'annexe.

- Relevez la caractéristique I = f (V) du module équipé de la DAR.
- Comparez les caractéristiques I = f (V) avec et sans DAR ?
- Que vaut ici la puissance maximale ? D'où vient la différence ?

2.2. Association parallèle

- Lorsque des générateurs sont associés en parallèle, quelle est la grandeur électrique commune ?
- Quelle grandeur électrique augmente-t-on en associant des générateurs en parallèle ?
  Lorsque les panneaux solaires sont associés en parallèle, il est nécessaire de placer une diode anti-retour en série avec chaque modules. En effet, en cas de déséquilibre d'ensoleillement entre panneaux, il ne faut pas que les modules les plus éclairés débitent du courant dans les modules les moins éclairés (au risque de les endommager). Cette diode protège également du courant que la batterie pourrait débiter pendant les périodes de faible éclairement (figure 3).	Figure 3

          I
          O

  DAR	DAR

          V

  3PV 3PV
  série	série
          M

Réalisez le montage de la figure 3 (montage 4 de l'annexe).
En condition d’éclairement maximum :
- Relevez la caractéristique I = f (V) de 2 modules associées en parallèle (3PV en série // 3PV en série).
- Que vaut ici la puissance maximale ? La comparer à celle d'une cellule. D'où vient la différence ?

3. Pour aller plus loin : Étude du rôle de la diode by-pass

Revenons sur quelques résultats :
- Quel paramètre de la caractéristique I = f (V) de la cellule l’éclairement fait-il varier ?
- Lorsque des générateurs sont associés en série, quelle est la grandeur électrique commune ?
- Si une des cellules de l'association série est moins éclairée, quelle grandeur du générateur va varier ?
- Comment cela se répercutera sur la caractéristique I = f (V) de l’association ?

Associez les 6 cellules en série, sans diode by-pass sur la cellule MN (montage 5 de l'annexe).
Dans les conditions d’éclairement maximum, voilez la cellule MN et faites le relevé de I = f (V).
Quelle est alors la puissance maximale ? Commentez.

Afin que la cellule voilée ne limite pas totalité de la caractéristique du module, on monte en parallèle de chaque cellule une diode, appelée diode by-pass, qui court-circuite la cellule pendant la durée où elle est sous exposée.

- Ajoutez la diode by-pass à la cellule voilée (montage 6 de l’annexe).
- Refaites le relevé de la caractéristique I = f (V) du module avec la cellule voilée.
- Tracez la caractéristique I = f (V) sur le document précédent. Commentez.
Figure 4.

ANNEXE :
Schéma de la maquette :

D C
O (+)

DAR

J1
DAR
by-pass

B A

J2
N (+)

M ( - )

1. Étude d’une cellule : On fera la mesure de la tension aux bornes de la cellule (MN).
Montage 1 : Aucun cavalier.

2.1 Association série : On fera la mesure aux bornes de l’association (MO).
Montage 2 : Placez JBC, J1 et J2.
Montage 3 : Enlevez J2.

2.2 Association parallèle : On fera la mesure aux bornes de l’association (MO).
Montage 4 : Placez JAB, JCD et J1.

3. Étude du rôle de la diode by-pass : On fera la mesure aux bornes de l’association (MO).
Montage 5 : Placez JBC et J2.
Montage 6 : Ajoutez J1.