FICHE TECHNIQUE

« Utilisation d’une balance électronique »

Ecran d’affichage

Arrêt de la balance

Allumage de la balance

et

fonction TARE

Plateau pour le dépôt du récipient

CONSIGNES pour l’usage de la fonction TARE

- Vérifier la portée de la balance : c’est la masse maximale qu’elle peut

mesurer et qu’il ne faut donc pas dépasser. Repèrer la précision des mesures.

- Allumer la balance ; elle affiche 0.0 g

3-Tarer la balance : placer le récipient vide sur le plateau et appuyer sur la touche TARE  : elle doit alors afficher 0.0 g ( elle « oublie » le récipient)

- Retirer le récipient, y verser la substance ( liquide, poudre..)

- Replacer le récipient  sur la balance : elle indiquera la masse de la substance uniquement ! pratique , non ?

Unité utilisée